安徽高速驿达公司

视频会议系统安装项目

招 标 文 件

招标编号：AHAB20151183

招 标 人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（盖章）

招标代理机构： 安徽省安邦工程项目管理有限公司

（盖章）

日    期：  2015 年 12 月

# 目  录

目  录	1

前  言	4

总 目 录	5

第一卷	6

第一章 招标公告	7

1. 招标条件	8

2. 项目概况与招标范围	8

3. 投标人资格要求	8

4. 招标文件的获取	9

5. 投标文件的递交及相关事宜	10

6. 发布公告的媒介	10

7. 联系方式	10

第二章 投标人须知	12

1. 总则	24

2. 招标文件	28

3. 投标文件	29

4. 投标	34

5. 开标	34

6. 评标	36

7. 合同授予	37

8. 重新招标和不再招标	38

9. 纪律和监督	38

10. 需要补充的其他内容	39

附表二：问题澄清通知	42

附表三：问题的澄清	43

附表四：中标通知书	44

附表五：确认通知	45

第三章  评标办法(综合评估法)	47

1. 评标方法	53

2. 评审标准	54

3. 评标程序	54

第四章 合同条款及格式（范例）	57

一：封面格式	58

二：合同协议书格式	59

三：合同条款	61

四：其他主要管理人员和技术人员最低要求格式	62

五：项目经理委任书格式	63

六：履约担保格式	64

第五章  工程量清单	65

1．工程量清单说明	66

2．投标报价说明	66

3．其他说明	67

第二卷	68

第六章 图纸（无）	69

第三卷	70

第七章 技术规范	71

项目概述	73

建设目标	73

建设方案与系统功能	74

系统组网图	74

系统功能与技术要求	75

系统功能要求	75

总体技术要求	75

核心设备参数要求	76

控制中心机房建设	76

公司中心主会场建设	78

分会场建设	79

招标设备清单	80

工程实施及验收要求	87

工程实施要求	87

工程验收要求	87

总体要求	87

验收具体内容	88

验收测试内容	88

技术服务和培训要求	89

技术服务	89

技术文件	89

技术服务的有关要求	89

培训要求	90

培训目标	90

培训方式	90

第四卷	91

第八章 投标文件格式	92

一、 投标函及投标函附录	96

二、法定代表人身份证明及授权委托书	98

三、投标保证金	100

四、技术方案	101

五、项目管理机构	102

六、资格审查材料	103

九、其他材料	113

一、 投标函及投标函附录	116

# 前  言

本招标文件是由安徽省交通控股集团有限公司（招标人/发包人）依据《中华人民共和国招标投标法》和交通部颁布的公路施工招投标有关管理办法，以国内公路工程招标程序为指导，根据本次招标项目的实际情况以及高速公路软件开发与实施工程的特殊性编制的。

本招标文件以中华人民共和国交通运输部新颁布的《公路工程标准施工招标文件》(2009版)为基础编制；招标人还编制本项目专用合同条款、合同数据表，并编制了技术规范以及工程量清单。

本项目施工招标共1个标段，招标文件各章分册情况详见“总目录”。执行中如需对文件专用部分内容作任何修改都须经招标人同意，未经准许不得翻印。

# 总 目 录

| 第一卷 | 第一章 | 招标公告 |
| --- | --- | --- |
|  | 第二章 | 投标人须知 |
|  | 第三章 | 评标办法 |
|  | 第四章 | 合同条款及格式 |
|  | 第五章 | 工程量清单 |
| 第二卷 | 第六章 | 图纸（无） |
| 第三卷 | 第七章 | 技术规范 |
| 第四卷 | 第八章 | 投标文件格式 |

# 第一卷

## 第一章 招标公告

第一章 招标公告

安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目 安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目 已由安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司决定实施，建设地点为安徽合肥，建设资金已经落实。资金来自业主自筹（资金来源），项目出资比例为100%。项目业主为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

本招标项目为安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目，鉴于安徽省内所辖服务区分布区域广，距离较远，为了提高工作效率，节约人员交通成本、避免各类安全隐患等，公司拟按照1080P高清晰标准进行统一建设本次视频会议系统，该系统为公司本部到各服务区的高清视频系统，兼有远程教学培训、远程会商、各种会议等功能，可以利用多媒体技术，使整个会议系统作为培训、集中展示、宣传、汇报的信息化平台；系统应具备良好的扩展性，可以平滑升级支持云计算特性等。

本次招标范围：控制中心机房、公司中心主会场和6个分会场（颍上、符离、西桥、香铺、福山、九华山服务区）的视频会议系统采购、安装、系统验收、技术服务及培训，属于“交钥匙工程”。

本工程无设计图纸，投标人可自行踏勘现场，并对其现场情况的理解自行负责。

计划施工工期：30天，预计开工时间为2015年12月28日，缺陷责任期：2年。

### 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有的资质、财务、业绩、项目经理和项目总工要求见下表，并要求在其他人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

| 企业资质最低要求 | 具备中国电子信息行业联合会颁发的计算机信息系统集成叁级及以上资质；或，具备原国家工信部颁发的计算机信息系统集成叁级及以上资质（需在有效期内） |
| --- | --- |
| 企业财务最低要求 | 企业注册资本金不少于200万元人民币。 |
| 企业业绩最低要求 | 2012年1月1日至今至少成功地完成过1个合同金额不低于50万元人民币的视频会议系统建设项目（2012年1月1日至今成功独立完成指工程在2012年1月1日之后交工，业绩证明材料为：《项目合同》，或《工程竣工验收证书》，或《工程接收证书》，或《竣工备案表》，时间以证明材料的落款时间为准）。 |
| 企业信誉要求 | 1、投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供招标代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的； （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； （13）经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件； （14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且正处于有效期内； （15）为投资参股本项目的法人单位。 2、具有独立承担民事责任的能力且具有独立法人资格。 3、无不良信用记录或违法记录。 |
| 拟派项目经理最低要求 | - 投标人本单位在职人员，需提供社保部门出具的近半年相关社保缴纳证明； 具备中级工程师及以上职称，或具备工信部或中国电子信息行业联合会颁发的项目经理证； |
| 拟派项目总工要求 | 无 |

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接的管理和被管理关系母子公司，或属于同一母公司的不同子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。

### 4. 招标文件的获取

4.1凡符合上述条件且有意向参加本项目投标者，请于2015年12月1日至2015年12月7日（仅限工作日）9：30～11：30、14：00～16：00（北京时间，下同），自行到安徽省交通控股集团有限公司网站（官网）下载招标文件（本项目无设计图纸）。

4.2 招标文件每套收取成本费人民币伍佰元整（￥500.00元），在投标人递交投标文件时以现金方式支付给招标代理机构，售后不退。

### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织工程现场踏勘，且不召开投标预备会，投标人可自行对工程现场进行考察。

5.2 递交投标文件截止时间(投标截止时间，下同)为2015年12月21日14:00时，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至到合肥市望江西路与潜山路交口港汇广场B座21层会议室。招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人的法定代表人或其授权代理人应携带身份证准时参加开标会议,否则将视其默认开标结果。

5.3 投标人必须按本招标文件的规定提交人民币2万元的投标保证金，投标保证金支付形式由投标人须从其企业基本账户，自主选择银行转账（同城）或电汇（异地）形式之一，不接受分公司、个人及第三方递交的投标保证金。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.5 若经查实投标人在购买招标文件、编制和提交投标文件过程中提供虚假材料或者存在围标串标行为，招标人将取消其投标资格，没收投标保证金，并将其违规行为上报省级主管部门，作为不良记录纳入信息管理系统。

### 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网、安徽省招标投标信息网、安徽省交通控股集团有限公司网站和安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司官网上同时发布。

### 7. 联系方式

招标人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地 址： 合肥市望江西路520号

联系人：  王工

电 话： 0551-63738550

招标代理机构：安徽省安邦工程项目管理有限公司

地址：合肥市望江西路与潜山路交口港汇广场B座21层2119室

联  系  人： 杨工    徐工

电话： 0551-65985367    0551-65987306

传   真：   0551-65987307

电子邮件：731927945（QQ）

网    址：www.ahabzx.com.cn

2015年12月

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 安徽省安邦工程项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 安徽省境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本招标项目为安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目，鉴于安徽省内所辖服务区分布区域广，距离较远，为了提高工作效率，节约人员交通成本、避免各类安全隐患等，公司拟按照1080P高清晰标准进行统一建设本次视频会议系统，该系统为公司本部到各服务区的高清视频系统，兼有远程教学培训、远程会商、各种会议等功能，可以利用多媒体技术，使整个会议系统作为培训、集中展示、宣传、汇报的信息化平台；系统应具备良好的扩展性，可以平滑升级支持云计算特性等。 本次招标范围：控制中心机房、公司中心主会场和6个分会场（颍上、符离、西桥、香铺、福山、九华山服务区）的视频会议系统采购、安装、系统验收、技术服务及培训，属于“交钥匙工程”。 本工程无设计图纸，投标人可自行踏勘现场，并对其现场情况的理解自行负责。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 30天. 计划开工日期：2015年12月28日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程交工验收的质量评定： 合 格 ； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见投标人须知前附表附录1 财务要求：见投标人须知前附表附录2 业绩要求：见投标人须知前附表附录3 信誉要求：见投标人须知前附表附录4 项目经理要求：见投标人须知前附表附录5 其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前(当天中午12：00时前)，投标人须将需提问的问题，发电子扫描件（盖章）及word版文件至电子邮箱：731927945@QQ,com,并注明“××××项目投标疑问”字样；预期提出异议的概不受理。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日 15 天前，将通过网上发布，投标人及时自行上网查询，否则，后果自负。 网站名称：安徽省安邦工程项目管理有限公司网站 网 址：http://www.ahabzx.com.cn |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 允许细微偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发布的有关本次招标的补遗书和通知公告 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前(当天中午12：00时前)，投标人须将需澄清的问题，发电子扫描件（盖章）及word版文件至电子邮箱：731927945@QQ,com,并注明“××××项目投标疑问”字样；预期提出异议的概不受理。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 投标截止时间见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后 24 小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标人发布的有关本次招标的补遗书和通知公告 补遗书和通知公告将通过网上发布，投标人及时自行上网查询，否则，后果自负。 网站名称：安徽省安邦工程项目管理有限公司网站 网 址：http://www.ahabzx.com.cn |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单，本次清单计价方式为全费用综合单价，价格包含人工、材料、机械使用费、管理费、措施费、利润、税金、风险费等一切费用，在合同履行中，全费用综合单价不变。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2 | 投标报价 | 增加 3.2.7 条款： （1）投标人的投标价，应是本须知第1条中所述的本工程所投合同段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。 （2）承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在投标人所报的单价或总额价内。 （3）如果投标文件修改了招标人给定的（含补遗书内容）工程量清单，属于重大偏差，按废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账（同城）或电汇（异地） 投标保证金的金额：2万元 （人民币） 投标保证金收款单位：安徽省安邦工程项目管理有限公司 开 户 银 行：中行合肥庐阳支行 账 号：187216235808 ☆ 特别提醒： 1、要求投标保证金须从投标人基本账户转出，不接受个人、分公司或其他第三方的来款。 2、投标人须考虑银行办理周期，确保在投标截止时间前一天下午16：00时前，其投标保证金到达指定账户。 3、若采用电汇或转账方式缴纳投标保证金，则在办理银行手续时，请在手续单备注栏注明：“AHAB20151183投标保证金”字样，以方便查账，否则，因帐目不明或无法查账的后果，由投标人自负。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 在投标文件正本中，所有证件均应采用彩色扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2012 年～ 2014 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2012 年～至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2012 年～至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）; 如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份；副本2份，中标单位签订合同时补充3份。 |
| 3.7.5 | 投标文件（纸质版） 装订其他要求 | 投标人应按以下要求编制投标文件： 编制1份商务及技术文件（第一个信封）及1份投标报价和工程量清单（第二个信封）； 商务及技术文件（第一个信封）、投标报价和工程量清单（第二个信封）必须分开装订和密封。 |
| 3.7.5 | 投标文件（电子版光盘） 装订其他要求 | 第一个光盘内容：《投标人主要信息摘录表》； 第二个光盘内容：投标人填写的工程量固化清单电子文件； 第一个光盘、第二个光盘表面均应标明投标人名称和所投项目名称，并分开装订和密封。 |
| 4.1.2 | 投标文件第一个信封封套上写明 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址： 安徽省合肥市望江西路520号 招标人名称： 投标文件第一个信封（商务及技术文件）外层封套： 招标人地址： 安徽省合肥市望江西路520号 招标人名称： 安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.1.2 | 投标文件第二个信封封套上写明 | 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址： 安徽省合肥市望江西路520号 招标人名称： 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套： 招标人地址： 安徽省合肥市望江西路520号 招标人名称： 安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目第二个信封（投标报价和工程量清单）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.1.2 | 第一个光盘小信封封套上写明（单独密封，单独递交） | 第一个光盘小信封（小信封内含第一个光盘）封套： 招标人地址： 安徽省合肥市望江西路520号 招标人名称： 安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目投标文件第一个光盘 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.1.2 | 第二个光盘小信封封套上写明（单独密封，单独递交） | 第二个光盘小信封（第二个光盘含投标人填写的工程量固化清单电子文件）封套： 招标人地址： 安徽省合肥市望江西路520号 招标人名称： 安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目投标文件第二个光盘（含投标人填写的工程量固化清单电子文件） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.1.3 | 投标文件的接收 | 逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 安徽省安邦工程项目管理有限公司（合肥市望江西路与潜山路交口港汇广场B座21层开标厅会议室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间 7 天前 |
| 4.2.7 | 投标文件的递交 | 增加4.2.7条款： 若因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）： 开标时间：2015年12月21日14：00（投标截止时间） 开标地点：安徽省安邦工程项目管理有限公司（合肥市望江西路与潜山路交口港汇广场B座21层开标厅会议室） 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）： 开标时间和地点：时间在第一个信封开启评审完毕后开标； 地点：同第一信封开标地点 |
| 5.2.1 | 投标文件第一个信封开标程序 | (4)密封情况检查：监标人 (5)开标顺序：按照投标报名顺序依次开标唱标。 |
| 5.2.4 | 投标文件第二个信封开标程序 | (4)密封情况检查：监标人 (5)开标顺序：按照投标报名顺序依次开标唱标 仅对投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审得分前7名的投标人的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开启，其他投标人的第二个信封（投标报价和工程量清单）不再开启和唱标，也不再进入第二个信封（投标报价和工程量清单）的评审； 若进入投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人不足7家且达到3家及以上，则对所有投标人的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确认中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：本工程不执行履约担保制度。 履约担保形式：银行电汇（同城转账或异地电汇） |
| 9.5 | 监督部门 | 监督机构：安徽省交通控股集团有限公司招标管理部 地址：安徽省合肥市望江西路520号 电话：0551-63738265 邮编：230088 |
| 需要补充的他内容 |  |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、投标人应对投标文件的真实性负责。招标人在招标过程中将采取如下措施对投标人的资料和各项承诺予以查证和核实，在编制投标文件时投标人应作充分考虑： （1）招标人将通过现场调查、电话核实、书面调查、网上查询、银行查证等方式对投标人提交资料的真实性展开调查，若招标人在评审时或必要的调查过程中发现投标人有弄虚作假行为，或投标文件中提供的开具证明单位联系方式（电话或传真）不真实，其资格审查将不予通过，并按交通运输部、安徽省交通运输厅信用评价考核管理办法及相关规定进行处罚。 （2）中标人进场后应严格执行业主根据本项目的特点制定的现场管理办法。 2、招标人将保留以下权利： （1）修改任何招标合同段的规模及金额；在这种情况下，只有达到修改后要求且资格审查合格的投标人才能参与该合同段的投标； （2）宣布投标过程无效或拒绝所有投标；招标人对由此而引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无需解释原因。 3、承包人应认真了解并满足安徽省交通控股集团有限公司的业务运行情况及信息化系统建设的现有状况，确保支持公司未来信息系统的发展与变化需要。 4、本项目投标控制价上限为人民币 120万元 。若投标人的投标报价超出投标控制价上限视为超出招标人的支付能力，其投标文件按废标处理。 |
| 11 | 其他 | 1、中标人在领取中标通知书前，按照计价格【2002】1980号文的标准，需向招标代理公司缴纳中标服务费，中标服务费可从其投标保证金直接扣除； 2、投标人如对采购清单有异议，可在本表第1.10.2款规定的时间提出，事后提出异议的，概不受理，获得中标资格后，中标人不得因此再向招标人提出任何补偿费用或索赔的要求。 3、投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，由投标人依据招标人提供的招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、采购清单及技术要求等要求，并参照有关安装工程的定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程竞标报价，但其竞标报价不得低于投标人个别成本价。 4、除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的全费用综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标等要求的设备购置费、包装费、运输及装卸费、保管费、场地倒运费、安装费及调试费、培训费、质保期费用、售后服务费、利润、税金、风险费等所有费用。 为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。 5、投标人的投标报价，应是完成本招标文件所列招标范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。 6、投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和数量填报全费用综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。 7、本工程合同价款形式为全费用综合单价合同。请投标人认真阅读招标文件的报价规定和合同主要条款中关于充分考虑本工程合同价款包含风险范围内的内容。 全费用综合单价包含人工费、材料费（含主要设备和辅助材料及其损耗、材差等）、机械使用费、企业管理费、安全经费、文明施工费、临时设施费、环保费、及其他相关施工措施费用和技术措施费用、规费、利润和税金等全部一切费用，请投标人认真阅读招标文件的报价规定和合同主要条款中关于充分考虑本工程合同价款包含风险范围内的内容；固定综合单价中的措施项目费及规费、税金按规定的费率计算并计入固定全费用综合单价和合价中。 本项目采用全费用综合单价全包方式，材料设备的采购（如有甲供材的，则甲供材采购及供货除外）、供货、运输及装卸、领取、清点、储存、保管、二次搬运、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护和文明施工、现场清理等均由中标人负责。投标人报价时需综合考虑上述情况 8、在中标人承包范围内的工程，因中标人原因未能按进度计划组织实施，招标人可另行发包给第三方施工，如另行发包造成工期延误、结算造价超过中标人的投标报价等其他的损失，全部由中标人承担。 9、、安装工程的措施费项目为投标人依据图纸和各自的施工组织和技术方案自行设定，投标人所报的措施费为完成该项目施工及管理服务所发生的一切涉及的措施费用，措施费中须包括但不限于工程量清单中所描述的各项措施费用项目和完成该工程所发生的除该文件中所描述外的其他费用，措施费不得再以工期、环境、设计和施工方案等发生变化为由调整，一次性包死，不予调整。 10、本工程招标实行标前核量(工程量清单中注明暂定采购量的部分除外)，投标人应依据现场踏勘情况、工程量清单、招标文件要求的工程内容计算核定清单中的项、量。投标人应仔细阅读图纸，在本文件规定的投标疑问递交截止时间前，投标人必须将招标人发出的工程量清单进行核对（包括清单的数量、技术要求、工作内容及项目特征等），并将有出入之处一次性提交给招标代理机构，若不提出则表示对招标人发出的清单无任何异议，投标人认可招标人提供的工程量清单包含了技术方案的所有内容，采购人将视为投标人已将此项费用已包括在清单的其他单价或合价中；投标人提出异议的，招标人根据各投标人的核对结果，重新认真核对发出的清单。投标人对工程量清单提出异议的，必须附计算书和详细的工程内容及项目特征，并随时准备接受招标人组织的核对。不能提供计算书或不能参加核对的，招标人对此异议不予受理。中标后，中标人如认为工程量清单中有少算、漏算项或错项，视为中标人优惠让利，一律不予调整合同价款。 11、在合同履行过程中，中标人提供的主材，不符合相关设计、规范、质量和检验标准、国家相关制造等行政许可（如国家有规定的话）的，采购人有权拒绝，中标人须自负费用予以调剂更换，直至符合要求为止；由此造成的工期延误不予顺延。 12、 本次招标范围，有可能根据采购人的投资计划的变更而发生调整，如果增加或减少了施工内容，则按照中标人的相应单价予以增加或减少。 13、本次招标范围内的技术要求方案及采购清单，随本文件同时发放，但提醒投标人：招标范围及技术要求等情况，以现场实际情况为准，必要时投标人需自行现场勘察。 ☆特别提示投标人:上述规定对各投标人可能存在的风险，请在投标时充分考虑，不得追究招标人的责任。 14、若今后需要安徽省境内所辖服务区进行视频监控项目的填平补齐施工（非本次招标采购范围内的、且未达到必须依法招标规模的零星追加工程），招标人可以要求本次中标人予以施工并签订补充协议，相应施工项目的全费用综合单价执行本次中标人所报全费用综合单价。 |
|  | 第七章 《技术规范部分》 | 标注为“★”的条款，投标人需重点关注，若规定需要提交相关证明材料的，需在投标文件中提供；否则，将按无效标处理。 |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备中国电子信息行业联合会颁发的计算机信息系统集成叁级及以上资质；或，具备原国家工信部颁发的计算机信息系统集成叁级及以上资质（需在有效期内）

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

企业注册资本金不少于200万元人民币。

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

企业业绩要求

2012年1月1日至今，企业至少成功地完成过1个合同金额不低于50万元人民币的视频会议系统建设项目（2012年1月1日至今成功独立完成指工程在2012年1月1日之后交工，业绩证明材料为：《项目合同》，或《工程竣工验收证书》，或《工程接收证书》，或《竣工备案表》，时间以证明材料的落款时间为准）。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供招标代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的； （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； （13）经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件； （14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且正处于有效期内； （15）为投资参股本项目的法人单位。 2、具有独立承担民事责任的能力且具有独立法人资格。 3、无不良信用记录或违法记录。

附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1、投标人本单位在职人员，需提供社保部门出具的近半年相关社保缴纳证明； 2、具备中级工程师及以上职称，或具备工信部或中国电子信息行业联合会颁发的项目经理证； |
| 项目总工 |  | 本项目无要求。 |

投标人须知

### 1. 总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知

前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；

（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且正处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5  招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

本项目是否可以分包参见投标人须知前附表。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限与非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多不得超过各评分因素权重分值的40%。

### 2. 招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术规范；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3. 投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金证明；

（5）已标价工程量清单；

（6）技术方案；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表（如有）；

（9）资格审查资料；

（10）承诺函；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表规定不接受分包的，投标文件不包括本章第 3.1.1（8）所指的拟分包项目情况表。

3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

- 本项目招标采用工程量固化清单,招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘）。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价或总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标文件工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。        	3.2.4 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价，若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.6 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在次范围内填写各可调因子的权种，合同实施期间将按此权种进行调价。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）  中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5  资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件，并应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书、验收报告）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

工程接收证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

验收报告可以是发包人出具的信息系统工程验收证书或监理单位出具的信息系统工程验收证书。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明及工程量清单各项表格）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件（如需要）以及填写完毕的工程量清单电子文件应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条。外层封套中不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2  投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知送达所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）不予开封，并交监标人密封保存。

5.2.4  招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标。

首先宣布各投标人第一个信封的评审结果和通过第一个信封评审的投标人名单（商务及技术文件得分前7名单位），若进入投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人不足7家且达到3家及以上，则对所有投标人的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标（其他投标人的第二个信封（投标报价和工程量清单）不再开启和唱标，也不再进入第二个信封（投标报价和工程量清单）的评审）；

开标人在拆封投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套后，按照内层封套上写明的投标人名称公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）退还给投标人；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标会议结束。

5.2.5  第二个信封（投标报价和工程量清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限 (如有)。

5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

### 6. 评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）   曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7. 合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

### 8. 重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于 3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9. 纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目招标开标记录表

第一个信封（商务及技术文件）

开标时间：   年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 送达情况 | 投标保证金的递交情况 | 密封情况 | 投标函中无报价内容 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目招标开标记录表

第二个信封（ 投标报价和工程量清单）

开标时间：   年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 送达情况 | 密封情况 | 投标报价(元) | 是否超过投标控制价上限 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底或投标控制价上限 |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                                         记录人：                                        监标人：

年        月         日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）     标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

…...

请将上述问题的澄清于 	年 	月 	日 	时前递交至 	 （详细地址）或传真至 		（传真号码）。采用传真方式的，应在    年     月 	日   时前将原件递交至 		（详细地址）。

（项目名称）标段施工招评委员会

招标人：                   （盖单位章）

年  	月  	日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年       月       日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的                 （项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元 。

工期：               日历天。

工程质量：符合             标准。

项目经理：              (姓名)。

请你方在接到本通知书后的      日内到                         （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                        （盖单位章）

招标代理机构：                    （盖单位章）

年       月       日

## 附表五：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方      年     月         日发出的安徽高速驿达公司视频会议系统安装项目招标关于           的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：                        （盖单位章）

年       月       日

附表六： 投标保证金退还账户（本工程不采用）

投标保证金退还账户说明

(招标人名称)：

我单位在       (项目名称)招标投标中的投标保证金（￥：        元）按以下账户进行退还，特此确认。

户    名：                   (必须与投标人名称一致)

开户银行：

银行账号：                   （必须与投标人提交投标保证金时的汇出账号一致）

投标人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

联系电话：

年      月      日

注：

1、在本说明后应附投标人本单位预先开具的已收到招标人退款的收款收据原件（格式如下表）、经办人身份证(复印件)。

2、本说明、投标人本单位预先开具的已收到招标人退款的收款收据原件、身份证复印件不装订在投标文件中，必须与第一个光盘密封在同一个单层小信封内。

3、如投标保证金采用保函形式，则投标人不需要提供本说明和收款收据。

附表七：投标人本单位预先开具的已收到招标人退款的收款收据（本工程不采用）

收       据

交款单位：                    公司  收款方式：  转账/电汇

人民币（大写）：                              （￥：      元）

收款事由：退还               (项目名称)投标保证金

(盖投标人财务专用章)　　　　　　　　         年      月      日

## 第三章  评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素与标准评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 |  | 形式评审与响应性评审标准 |  | 第一个信封： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了工期、工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； f.投标人自行下载的招标人发布的有关本项目的补遗书和通知公告按招标文件要求装订在投标文件中。 (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可）签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外) （如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求）。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。 (4) 投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权人和被授权人均在授权书上签名； (5) 投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并在法定代表人身份证明上签名； （6）投标人必须独立投标，不得以联合体形式参加投标。 (7)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (8)投标文件未附有招标人不能接受的条件； (9)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 |  | b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 - 招标文件技术规范要求提供售后服务承诺书等相关资料。 - 在本招标文件《技术规范》中，标注为“★”的条款，必须满足招标文件的规定。 第二个信封： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了投标价； b.已标价工程量清单及说明文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及已标价工程量清单(包括工程量清单及说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格)的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可）签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)（如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求）。 (3)一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价。 (4)投标人未以调价函的形式进行投标报价(本工程不接受“调价函”形式的投标报价)。 (5)投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | - 投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证； - 投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况应符合招标文件规定； （4）投标人的业绩符合招标文件规定； （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的项目经理资格符合招标文件规定； （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |  |

注：1、上述“形式评审与响应性评审”和“资格评审”，投标人的投标文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续“商务及技术文件”和“投标报价和工程量清单”评分。

2、在对本表内容的评审过程中，如评委评审意见不一致，按照“少数服从多数”的原则确定最终结论。

| 条款号 | 条款内容 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 投标文件第一个信封 （ 商务及技术文件）满分60分； 投标文件第二个信封（ 报价清单）满分40分； |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除①按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布为废标的投标报价，②没有通过初步评审（指：“形式评审与响应性评审”和“资格评审”）的投标文件的投标报价之外，其余所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人小于或等于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 (3)评标基准价的确定：将评标价平均值作为评标基准价。 |

商务及技术文件（第一个信封  评分表）（满分60分）

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统构成方案总体评价（5分） | 投标人提交的项目实施技术方案能够充分理解项目建设目标，对本次项目建设前期调研充分、需求有深入分析；针对集团公司到公司的高清视频系统无缝接入，给出具体解决方案；技术方案内容完善、可靠、规范，优5分，良2分，其他情况得基础分3分。 （满分5分） |
| 2 | 产品技术响应度（10分） | 1. 要求提供投标响应表和完整的能证实是否满足技术偏差情况的产品功能及资质材料，未提供或者提供虚假材料的做废标处理。 2. 采购清单中标有“★”的参数为必须满足项，不满足则做废标处理。 3. 所投产品技术参数指标能完全响应采购清单中所有技术要求，得基础分6分；有一项技术参数指标超过招标参数要求的，加1分，加满10分为止。 （满分10分） |
| 3 | 产品成熟度（满分10分） | - 所投MCU、高清视频终端产品厂商自2012年1月1日至今获得工信部电子信息百强企业排名前三（提供工信部官网截图证明，加盖投标人公章），第1名得5分，第2名得3分，第3名得2分、其余得基础分1分。 （满分5分） |
|  |  | - 所投MCU、高清视频终端产品厂商在2012年1月1日至今获得中国区视频会议市场份额排名前三（提供IDC评测机构报告证明复印件，加盖投标人公章），第1名得5分，第2名得3分，第3名得2分、其余得基础分1分。 （满分5分） |
| 4 | 主要设备资质（满分9分） | 所投MCU、高清视频终端产品厂商通过TL9000、ISO/IEC27001、国家信息安全应急处理服务一级资质认证，每一类认证加3分。（需提供证书复印件并加盖原厂商公章）。 （满分9分） |
| 5 | 投标人项目服务能力（满分10分） | 投标人拟定项目成员必须具备与实施本项目相类似的工程项目技术经验、知识结构、现场经验、人员配置合理完善，得基础分6分； 另：若拟定项目成员有获得所投MCU、高清终端视讯产品厂商原厂视讯类认证证书（有效期内），提供一个加1分，加至10分为止（相关人员需提供证书复印件和三个月社保缴纳证明材料复印件，加盖投标人公章）。 （满分10分） |
| 6 | 投标人资质业绩（满分7分） | 投标人具有守合同重信用企业证书的，加1分，具有质量体系认证证书ISO9001证书的加1分,具有音视频集成工程企业资质一级证书的加1分，具有所投MCU、高清终端产品厂商认证服务商资质证明或证书的加1分（需提供证书复印件并加盖投标人公章）。 （满分4分） |
|  |  | 提供近三年以来投标人完成过的视频会议类系统集成项目单份合同金额50万及以上的案例，需提供证明材料，有一个的，得基础分2分；每增加一个业绩，加0.5分。 （满分3分） （证明材料：加盖投标人公章的的《项目合同》复印件，或《工程竣工验收证书》复印件，或《工程接收证书》复印件，或《竣工备案表》复印件） |
| 7 | 综合服务支撑能力（满分9分） | 服务方案：基础分为3分；投标人针对本项目提供服务承诺和售后服务方案具有优越性、可行性、可靠性、规范性和完备性加0-2分。 （满分5分） |
|  |  | 投标人所投品牌在安徽具有常驻办事机构（提供办事机构在安徽的营业执照和税务登记证证明复印件并加盖投标人公章），得4分，其他情况得基本分2.5分。 （满分4分） |

第二个信封（投标报价和工程量清单）评分表（满分40分）

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4(4) | 评标价（C） | 40分 | 当投标人的评标价小于或等于D时,均得满分40分。 投标人的评标价，每高于D一个百分点扣0.5分，（保留小数点后二位，第三位四舍五入）。用公式表示如下： F1 = F -; │D1-D│; ×100×E. D. 式中 F1：投标人评标价得分 D1：投标人的有效评标价 D ：评标基准价 F: 评审项满分值，40分 E = 0.5（正偏离） |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 招标评标程序如下： （1）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项～第5.2.3项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。 （2）评标委员会首先对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审，确定通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并对通过评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行综合评分。 （3）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.4项～第5.2.6项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审得分前7名的投标人的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标（取所有评委对第一个信封（商务及技术文件）评分合计值的算术平均值作为投标人的第一个信封评审得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入））（其他投标人的第二个信封（投标报价和工程量清单）不再开启和唱标，也不再进入第二个信封（投标报价和工程量清单）的评审）; 若进入投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人不足7家且达到3家及以上，则对所有投标人的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标。 （4）评标委员会对已开标的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行评审及综合评分，并按照综合得分从高到低顺序推荐中标候选人。 (综合得分=投标人的第一个信封评审得分+第二个信封得分)。 |  |  |  |  |  |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。

### 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术方案：见评标办法前附表；

（2）合理化建议：见评标办法前附表；

（3）其他：见评标办法前附表；

（4）评标价：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）技术方案：见评标办法前附表；

（2）合理化建议：见评标办法前附表；

（3）其他：见评标办法前附表；

（4）评标价：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章技术方案部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

（2）按本章合理化建议部分规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

（3）按本章其他部分规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D；取所有评委评分合计值的算术平均值作为投标人的综合得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入）。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，分数相等时价格低的优先，投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式（范例）

### 一：封面格式

项目名称

合同文件

甲方：

乙方：

合同编号：

日期：

### 二：合同协议书格式

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1） 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书复印件；

（3）补遗书复印件；

（4）投标函及投标函附录复印件；

（5）合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单复印件；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（10）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元          元（¥        ）。

4. 承包人项目经理：         。承包人项目总工：         。

5. 工程质量符合        标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                     （盖单位章） 承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）  法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年    月    日                             年    月    日

### 三：合同条款

格式：参照软件行业内合同文本

### 四：其他主要管理人员和技术人员最低要求格式

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

### 五：项目经理委任书格式

（承包人全称）

（合同工程名称）  项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）

（姓名）

（签字）

年    月      日

抄送：  （监理人）

### 六：履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加           （项目名称）    标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）           元（¥        ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

## 第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

### 1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的有关规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。（不适用）

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

### 2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

### 3．其他说明

3.1  工程一切险和第三方责任险，以及其他保险的保险费均包含在所报的单价或总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。

3.2  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

附：组价的《工程量清单》

# 第二卷

## 第六章 图纸（无）

# 第三卷

## 第七章 技术规范

安徽高速驿达公司视频会议系统

安装项目

招 标 文 件

(技术规范)

（本文中的“★”条款，投标人需重点关注）

# 项目概述

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司成立于2005年11月，是安徽省高速公路控股集团有限公司的全资子公司，经集团公司授权在所辖路段高速公路服务区提供餐饮、便利店、住宿等服务，并对有关业务和资产实施一体化经营管理。公司现经营管理41对服务区，服务网络覆盖全省。

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司全公司下属多个服务区，点多、面广、线长，各服务区距离公司较远，每次召开服务区经理会议、专项业务会议等，服务区开会人员都要在路上奔波，耗费人力、物力、财力，同时参会人员乘车也存在安全隐患。

视频会议系统主要利用视频会议远程、实时、交互的优势，传输视频图像和声音。视频会议系统建成后，公司组织召开会议，各线路服务区可将参会人员集中在就近服务区召开，将为减少车辆出行、人员流动、提高工作效率提供一条便捷、有效的途径，在降低会议成本、保障会议时效、处理突发紧急事件等方面发挥重要作用。视频会议系统的使用不仅满足召开各种会议的需要，同时可以利用多媒体技术，使整个会议系统作为培训、集中展示、宣传、汇报的信息化平台。通过视频会议系统的有效运行，将实现管理过程的优化，管理效率的提高和信息资源的有效利用，为企业信息化建设提供有力的支撑。

# 建设目标

系统按照1080P高清晰标准进行统一设计和建设，避免使用过渡产品造成的投资浪费，满足我公司当前乃至今后一个时期对视频通信系统功能上、效果上的需求，系统建设目标如下：

- 采用1080p标准建设公司本部到各服务区的高清视频系统，公司本部可随时召开到各服务区的高清视频会议，图像清晰流畅，满足日常行政会议的召开。

- 除了满足召开日常工作会议之外，系统还可以用于远程教学培训、远程会商等应用。

- 系统具备良好的扩展性，可以平滑升级支持云计算特性，支持数十组或上百组会议同时召开，实现将视频通信延伸到公司各业务部门会议室、办公室。各业务部门只需要增加终端即可非常便捷地自主召开上下级部门或跨部门的小型视频会议，无需专业技术人员协助。

# 建设方案与系统功能

## 系统组网图

如上图所示，我公司高清视频会议系统将基于现有网络建设，具体各级单位设备配置如下：

- 在公司本部中心机房主要部署系统核心设备和会议控制管理系统，配置视频会议平台，满足高清视频会议终端、一体化高清视频终端接入，实现信息的交换、控制与调度。配置一套录播服务器，实现对会议、培训过程的实时录像并提供点播业务应用。

- 在公司本部高清视频会议室配置一套高清视频会议终端、高清摄像机，同时配置一台高清视频矩阵，同时利用现有的音频设备（麦克风、调音台、功放等）完成会场部署。

- 在各服务区配置一套高清视频会议系统，全套系统包括1080P高清视频编解码器、1080P高清摄像头、数字阵列麦克、2台46寸液晶电视机和可移动一体化支架等，无需服务区配置专业的会议管理人员即可方便的进行会议的召开等工作。

## 系统功能与技术要求

### 系统功能要求

我公司高清视频会议系统建成后需实现如下功能：

- 能够召开公司本部到6个服务区的1080p高清视频会议，会议过程图像清晰流畅、声音高保真。

- 满足公司内部远程视频教学培训、远程研讨应用，能实现发言人高清1080p图像和高清辅流图像（计算机或蓝光DVD）同时传送。为保证第二路视频流的清晰流畅度，要求图像分辨率达到1080p或SXGA（1280*1024）。

- 支持扩展部署远程呈现会议室，可满足领导在远程呈现会议室召开身临其境的“面对面”交流会议，让领导决策更加高效。

- 系统支持平滑升级支持云计算特性，满足数十组或上百组会议同时召开，实现将视频通信延伸到公司各业务部门会议室、办公室。

- 具备高清录像和点播功能。

### 总体技术要求

本系统要求设备能够在现有网络环境下工作，并具有稳定、优良的声音和图像效果。系统总体满足下列技术要求：

- 系统核心设备要求基于ITU-T H.323、SIP 等协议。会议速率要求在128Kbps-8Mbps之间可调。

- 要求投标产品MCU、视频终端、摄像头均为具备1080p图像处理能力的设备。要求核心设备(MCU、终端)技术先进并且成熟稳定，设备为硬件平台。

- 系统可以同时召开多组高清会议，多组高清会议之间彼此独立互不干扰。

- 系统至少支持语音激励、轮询、导演控制、高清分屏讨论等方式。

- 系统要求支持ITU-T G.711、G.728、G.722、AAC(LC/LD)等标准音频编码协议，声音清晰、流畅，无失真、无啸叫和回声。

- 系统要求支持H.239双流协议，可满足主视频1080p高清情况下辅视频也可以达到1080p。双流的图像内容要求清晰、无失真、无马赛克，声音要求清晰、连贯、还原度好。

- 系统具备多画面显示功能，允许在会议中进行多画面选择和切换。在多画面会议中，MCU可以将发言者突出显示。

- 系统要求支持QoS质量保证，确保在IP网络上传输时达到最佳的音视频质量。并要求具备优秀的网络纠错机制，保证在丢包率5% 以上的网络环境下多点会议音视频质量不会受到影响，并且不会增加音视频传输的时延。

- 系统要求高度可靠稳定，MCU应实现业务单元、电源热备份等多种备份机制，保证系统的高可靠性。终端应具备至少2个以太网口用于接口热备份，提供MCU和终端的前后清晰图片证明。

- 系统要求具备全中文操作管理界面，设备操作、配置和会议管理简单易用。

## 核心设备参数要求

### 控制中心机房建设

- 全编全解高清MCU

1、采用电信级架构设计，采用嵌入式实时操作系统，非Windows系统，非PC架构、工控机架构；单台设备高度要求不低于4U标准。

2、采用插卡式设计，通过增加媒体板平滑扩容，要求不低于3个媒体板插槽槽位，主控板和业务板具备至少2路1000Mbps RJ-45电口和2路光纤接口，且能够同时支持IPV4和IPV6。采用全新的硬件平台，具有全编全解功能，具备1080P 60fps编解码能力，并向下兼容1080P 30fps 、720P 60fps、720P 30fps，4CIF、CIF图像格式，提供整机备份以及最少2组电源备份能力。

3、平台接入终端时，应能够在配置最大容量范围内，不区分接入终端的带宽、分辨率、协议，自动实现终端识别和终端匹配，实现与现有已建的视频会议系统内所有终端无缝对接融合，此过程不需要任何手动设置或预先强制统一参数,具备全兼容能力。

4、支持H.323/SIP双协议栈，具备H.323/SIP协议会场同时接入会议，单路会场具备128K-8M接入能力，具备强大的兼容能力。支持ITU-T H.261、H.263、H.264 Basic Profile、H.264 High Profile、H.264 SVC视频协议。支持AAC-LD、HWA-LD、G.722.1*、G.722.1C*、G.711a/u、G.722、G.728、G.729A、G.729AB、G.719、iLBC音频协议, 且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持单/双/三声道；

5、具备同时召开任意数量组数的会议（混速、混音、多画面、辅流），会议组之间互不干扰，不受混网、混速数量的限制。其中混速是指同一个会议中，高清终端、标清终端、移动软终端按任意协议、格式、带宽大小接入会议。

6、具备每个会场1080P30/60fps独立多画面能力，即MCU中同时召开的所有会议中，所有会场均能观看独立不同的多分屏画面，多分屏画面内的分屏数量可独立设置。支持每端口多画面，支持参会的终端设备通过方向键或者遥控器按键选择自己会场独特的多画面组合方式。实现双流功能即同时接收和发送2路视频流。支持虚拟化资源池能力，自动接入不同分辨率终端，同时召开任意组互不影响。并且每个终端画面都可设置为最大的24画面。

7、具有较强的网络抗丢包能力，在IP网络丢包率达到10% 下，语音连续清晰，视频清晰流畅，基本感觉不到丢包影响。20%丢包情况下会议继续，画面可接受。

8、要求必须能与交通控股集团公司现有高清MCU具备互联、互通、互传、互控、热备等功能，实现集团公司与分公司之间之间音、视频、双流双向传输。

9、具有低带宽高清晰能力，在512Kbps带宽下实现1080P 30fps图像传输，图像质量良好；以及在384Kbps带宽下面实现720P 30fps图像传送，且画面质量良好。

10、本次配置每路会场带宽64Kbps-8Mbps接入，具备同时接入12个1080P 30fps/720P60fps或者24路720P 30fps或者48路标清（4CIF）会场同时接入，同时具备不少于12路纯语音会场呼入，单台可扩展支持同时接入的1080P终端点数不低于72个。配置8组24分屏模式1080P分辨率的多画面处理能力，每个会场终端都具备自由选择观看不同模式的24画面分屏能力。

- 会议管理平台

1、配置独立的业务管理平台，提供专业硬件服务器，实现会议管理、设备管理、注册认证、会议控制、报表统计等功能。

2、设备支持远程添加并管理MCU和终端设备，不仅能够查看终端或者MCU的品牌型号、GK注册状态、SIP注册状态、MAC地址，终端/MCU的视频能力，软件版本号等信息，还能够实时远程修改设备配置，例如远程开启、关闭GK注册，远程修改H.323ID、E.164号码、DNS服务器地址等。

3、支持B/S架构，包含独立的硬件服务器，支持独立的GK服务器或内置于业务管理平台的GK服务器，用于设备的注册、鉴权。配置管理100个节点，最大可扩展至管理1000个节点。

4、支持首先沙盘显示，在一个管理页面上能够快速获取例如设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率（CPU占用率和内存占用率）、通过图表显示的系统资源监控信息。

5、设备具备自动发现功能，MCU和终端加入系统后自动被管理平台识别，并对被管理设备的配置备份和远程恢复。

6、具备对录播服务器进行远程管理和远程控制。实现会议录制启动、暂停、语音提示等功能。

7、需提供第三方预约会议接口，便于被第三方系统集成管理。

- 视频编辑点播直播平台

1、采用一体化设计，支持整机备份、电源备份功能，配置双电源。提供设备正反面清晰图片证明。

2、支持同时不少于30个1080p 60帧双流会议并发录制。

3、视频主流/辅流：最大都支持1080p 60fps录制；被录制会场的带宽支持128Kbps～8Mbps。

4、本次配置并发直播会议数量不低于4个，即可以同时直播四组正在召开的高清会议图像；以及并发录制的高清1080P 60帧会议不小于4组和500用户同时观看访问能力。

5、具备专业会议室会议终端、PC/MAC、PAD（iOS/Android）、智能手机（iOS/Android）直播和点播能力。

6、配置至少2T的大容量硬盘，并能支持4000小时@512Kbps的会议录制，具备RAID1备份功能。并支持IPSAN、NFS外置存储设备。

7、录播服务器控制和会议管理系统紧密耦合，可通过会议管理平台系统、终端会控多种方式开启或停止录播会议。

8、具备多用户及权限设置，可针对不同的用户分配不同的权限，普通用户无法观看保密文件。

9、录播设备具备点对点、多点、单点录制模式。

10、具备智能辅流索引、视频内容排序和点播预览功能。

### 公司中心主会场建设

- 高清视频会议终端

1、采用嵌入式实时操作系统架构，非PC系统，保证系统的稳定性、安全性。

2、支持H.323/SIP协议标准，同时支持IPV4和IPV6协议栈，具备IP接入速率64Kbps-6Mbps。应支持H.264 High Profile, H.264 Basic Profile, H.264 SVC, H.263+，H.263等视频编解码协议。

3、应支持1080P 50/60帧，1080P 30帧，720P 50/60帧，720P 30帧，4CIF, CIF等视频图像格式编解码。音频具备G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。

4、应支持H.239双流，本次配置两路1080P 30帧图像处理能力(即主辅流同时实现1080P 30帧)，支持通过软件升级平滑过渡到同时处理两路1080P 60帧分辨率图像。电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署，网络形态支持RJ45网线或者Wifi。

5、应具备不少于三路高清视频输入接口和三路高清视频输出接口；音频接口不少于五路输入和六路输出，并且至少具备一路标准的卡农头麦克风接口可以直接连接定向话筒，提供设备正反面清晰图片证明。

6、具备PSTN接入能力，保证语音电话能够接入视频会议系统，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份，不接受通过外置语音网关设备实现。

7、应具备良好的网络适应性，在网络带宽为1Mbps且25% 丢包情况下视频效果良好，视频清晰流畅、无卡顿，无马赛克。具备良好的视频处理能力，512Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。

8、具备多视功能，终端能够同时连接两路摄像头，并且合成一副画面传送到远端；另外还可以再发送一路PC 桌面辅流图像。

- 高清会议摄像头

1、具备12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。为保证兼容性和统一控制界面，要求和高清视频会议终端同一品牌。

2、硬件能力具备4K*2K图像采集能力，具备最少1200万像素 和1/1.7英寸CMOS图像传感器。

3、至少提供三路高清视频输出接口，接口必须标准为标准的HDMI、DVI,且至少具备一路3G-SDI接口。

4、摄像机支持红外透传，支持通过摄像机遥控终端。

5、支持三合一接口，可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。

6、支持通过相连的终端对摄像机进行升级。

### 分会场建设

- 一体化高清视频会议系统

包括1080P高清视频编解码器、1080P高清摄像头、数字阵列麦克、2台46寸高清液晶电视机和可移动一体化支架等

（一）高清视频编解码器技术指标要求：

1、采用嵌入式实时操作系统架构，非PC系统，保证系统的稳定性、安全性。

2、支持H.323/SIP协议标准，同时支持IPV4和IPV6协议栈，具备IP接入速率64Kbps-6Mbps。应支持H.264 High Profile, H.264 Basic Profile, H.264 SVC, H.263+，H.263等视频编解码协议。应支持1080P 50/60帧，1080P 30帧，720P 50/60帧，720P 30帧，4CIF, CIF等视频图像格式编解码。音频具备G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。

3、应支持H.239双流，本次配置两路1080P 30帧图像处理能力(即主辅流同时实现1080P 30帧)，支持通过软件升级平滑过渡到同时处理两路1080P 60帧分辨率图像。电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署，网络形态支持RJ45网线或者Wifi。

4、应具备不少于三路高清视频输入接口和三路高清视频输出接口；音频接口不少于五路输入和六路输出，并且至少具备一路标准的卡农头麦克风接口可以直接连接定向话筒。

5、应具备良好的网络适应性，在网络带宽为1Mbps且25% 丢包情况下视频效果良好，视频清晰流畅、无卡顿，无马赛克。具备良好的视频处理能力，512Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。

6、具备多视功能，终端能够同时连接两路摄像头，并且合成一副画面传送到远端；另外还可以再发送一路PC 桌面辅流图像。

（二）高清摄像头技术指标要求：

1、具备12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。

2、具备200万像素 1/2.8英寸CMOS成像芯片。

3、水平视角达到72°，最大垂直视角44.5°，增加外置广角镜视为不满足。

4、具备通过按键设置摄像机视频输出格式，不需要重启摄像机。

5、具备LCD 显示功能，可以实时显示当前视频输出格式和故障码，便于维护人员诊断和维护。

6、摄像机支持红外透传，支持通过摄像机遥控终端。

7、支持三合一接口，可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。

8、支持通过相连的终端对摄像机进行升级。

（三）数字阵列麦克技术指标要求：

1、数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离达到6米。

2、支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声摄制。

3、采样率48KHZ；支持通过麦克风的触摸面板进行一键闭音和一键开音操作。

## 招标设备清单

技术规格参数要求中有★标记的项目为必须满足项，否则视为废标。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、控制中心机房建设清单 |  |  |  |  |
| 1 | 全编全解高清MCU |  | ★1、采用电信级架构设计，采用嵌入式实时操作系统，非Windows系统，非PC架构、工控机架构；单台设备高度要求不低于4U标准，提供设备图片证明并加盖原厂公章。 ★2、采用插卡式设计，通过增加媒体板平滑扩容，要求不低于3个媒体板插槽槽位，提供设备图片证明并加盖原厂公章，主控板和业务板具备至少2路1000Mbps RJ-45电口和2路光纤接口，且能够同时支持IPV4和IPV6。采用全新的硬件平台，具有全编全解功能，具备1080P 60fps编解码能力，并向下兼容1080P 30fps 、720P 60fps、720P 30fps，4CIF、CIF图像格式，提供整机备份以及最少2组电源备份能力；全编全解是指每个与会终端单独分配资源进行处理，能够轻松的实现将任何品牌、任何型号的标准协议终端以最优的视频能力接入到会议中，每个会场可以观看不同的多画面，从而能有效隔离每个会场，不会因为一点的故障影响到整个会议效果。 ★3、平台接入终端时，应能够在配置最大容量范围内，不区分接入终端的带宽、分辨率、协议，自动实现终端识别和终端匹配，实现与现有已建的视频会议系统内所有终端无缝对接融合，此过程不需要任何手动设置或预先强制统一参数,具备全兼容能力。 4、支持H.323/SIP双协议栈，具备H.323/SIP协议会场同时接入会议，单路会场具备128K-8M接入能力，具备强大的兼容能力。支持ITU-T H.261、H.263、H.264 Basic Profile、H.264 High Profile、H.264 SVC视频协议。支持AAC-LD、HWA-LD、G.722.1*、G.722.1C*、G.711a/u、G.722、G.728、G.729A、G.729AB、G.719、iLBC音频协议, 且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持单/双/三声道； ★5、具备同时召开任意数量组数的会议（混速、混音、多画面、辅流），会议组之间互不干扰，不受混网、混速数量的限制。其中混速是指同一个会议中，高清终端、标清终端、移动软终端按任意协议、格式、带宽大小接入会议。 6、具备每个会场1080P30/60fps独立多画面能力，即MCU中同时召开的所有会议中，所有会场均能观看独立不同的多分屏画面，多分屏画面内的分屏数量可独立设置。支持每端口多画面，支持参会的终端设备通过方向键或者遥控器按键选择自己会场独特的多画面组合方式。实现双流功能即同时接收和发送2路视频流。支持虚拟化资源池能力，自动接入不同分辨率终端，同时召开任意组互不影响。并且每个终端画面都可设置为最大的24画面，提供国家权威机构检测报告证明并加盖原厂公章。 ★7、具有良好的兼容性，具有标准开放、融合互通的能力，提供相关报告资料证明其能够和其他国际一线厂商平台设备、终端互通，需要有详细互通设备型号。 ★8、具有较强的网络抗丢包能力，在IP网络丢包率达到10% 下，语音连续清晰，视频清晰流畅，基本感觉不到丢包影响。20%丢包情况下会议继续，画面可接受，提供国家权威机构检测报告证明。 ★9、要求必须能与集团公司现有高清MCU具备互联、互通、互传、互控、热备等功能，实现集团公司与分公司之间之间音、视频、双流双向传输。 ★10、具有低带宽高清晰能力，在512Kbps带宽下实现1080P 30fps图像传输，图像质量良好；以及在384Kbps带宽下面实现720P 30fps图像传送，且画面质量良好。 ★11、本次配置每路会场带宽64Kbps-8Mbps接入，具备同时接入12个1080P 30fps/720P60fps或者24路720P 30fps或者48路标清（4CIF）会场同时接入，同时具备不少于12路纯语音会场呼入，单台可扩展支持同时接入的1080P终端点数不低于72个。配置8组24分屏模式1080P分辨率的多画面处理能力，每个会场终端都具备自由选择观看不同模式的24画面分屏能力。 ★12、为保证售后服务能力，所投品牌的厂家在安徽必须有常驻办事机构，提供办事机构的营业执照扫描件和组织机构代码证明。投标时设备生产厂家出具原厂授权函和原厂三年质保承诺函原件。 13、所投设备提供电信入网、3C认证证书扫描件。 | 1 |
| 2 | 会议管理平台 |  | ★1、配置独立的业务管理平台，提供专业硬件服务器，实现会议管理、设备管理、注册认证、会议控制、报表统计等功能。要求与“序号1”设备为同一品牌，并在所投品牌设备厂家的中英文官网上可查，为保证软件的成熟应用，要求提供所投型号的软件著作权登记证书。 2、设备支持远程添加并管理MCU和终端设备，不仅能够查看终端或者MCU的品牌型号、GK注册状态、SIP注册状态、MAC地址，终端/MCU的视频能力，软件版本号等信息，还能够实时远程修改设备配置，例如远程开启、关闭GK注册，远程修改H.323ID、E.164号码、DNS服务器地址等。 ★3、支持B/S架构，包含独立的硬件服务器，支持独立的GK服务器或内置于业务管理平台的GK服务器，用于设备的注册、鉴权。配置管理100个节点，最大可扩展至管理1000个节点。 4、支持首先沙盘显示，在一个管理页面上能够快速获取例如设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率（CPU占用率和内存占用率）、通过图表显示的系统资源监控信息。 5、设备具备自动发现功能，MCU和终端加入系统后自动被管理平台识别，并对被管理设备的配置备份和远程恢复。 ★6、具备对录播服务器进行远程管理和远程控制。实现会议录制启动、暂停、语音提示等功能。 7、需提供第三方预约会议接口，便于被第三方系统集成管理。 | 1 |
| 3 | 视频编辑点播直播平台 |  | ★1、采用一体化设计，支持整机备份、电源备份功能，配置双电源，提供设备正反面清晰图片证明。 要求与“序号1”设备为同一品牌，并在所投品牌设备厂家的中英文官网上可查，为保证软件的成熟应用，要求提供所投型号的软件著作权登记证书。 2、支持同时不少于30个1080p 60帧双流会议并发录制。 3、视频主流/辅流：最大都支持1080p 60fps录制；被录制会场的带宽支持128Kbps～8Mbps。 ★4、本次配置并发直播会议数量不低于4个，即可以同时直播四组正在召开的高清会议图像；以及并发录制的高清1080P 60帧会议不小于4组和500用户同时观看访问能力。 ★5、具备专业会议室会议终端、PC/MAC、PAD（iOS/Android）、智能手机（iOS/Android）直播和点播能力。 ★6、配置至少2T的大容量硬盘，并能支持4000小时@512Kbps的会议录制，具备RAID1备份功能。并支持IPSAN、NFS外置存储设备。 7、录播服务器控制和会议管理系统紧密耦合，可通过会议管理平台系统、终端会控多种方式开启或停止录播会议。 8、具备多用户及权限设置，可针对不同的用户分配不同的权限，普通用户无法观看保密文件。 9、录播设备具备点对点、多点、单点录制模式。 10、具备智能辅流索引、视频内容排序和点播预览功能。 | 1 |
| 二、公司中心主会场建设清单 |  |  |  |  |
| 4 | 高清视频会议终端 |  | ★1、采用嵌入式实时操作系统架构，非PC系统，保证系统的稳定性、安全性，要求与“序号1”设备为同一品牌。 2、支持H.323/SIP协议标准，同时支持IPV4和IPV6协议栈，具备IP接入速率64Kbps-6Mbps。应支持H.264 High Profile, H.264 Basic Profile, H.264 SVC, H.263+，H.263等视频编解码协议。 3、应支持1080P 50/60帧，1080P 30帧，720P 50/60帧，720P 30帧，4CIF, CIF等视频图像格式编解码。音频具备G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。 ★4、应支持H.239双流，本次配置两路1080P 30帧图像处理能力(即主辅流同时实现1080P 30帧)，支持通过软件升级平滑过渡到同时处理两路1080P 60帧分辨率图像，提供国家权威检测报告证明。电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署，网络形态支持RJ45网线或者Wifi，提供国家权威检测报告证明。 ★5、应具备不少于三路高清视频输入接口和三路高清视频输出接口；音频接口不少于五路输入和六路输出，并且至少具备一路标准的卡农头麦克风接口可以直接连接定向话筒，提供设备接口图片证明，并注释。 ★6、具备PSTN接入能力，保证语音电话能够接入视频会议系统，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份，不接受通过外置语音网关设备实现。提供接口图片证明。 ★7、应具备良好的网络适应性，在网络带宽为1Mbps且25% 丢包情况下视频效果良好，视频清晰流畅、无卡顿，无马赛克，提供国家权威检测报告证明。具备良好的视频处理能力，512Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源，提供国家权威检测报告证明。 ★8、具备多视功能，终端能够同时连接两路摄像头，并且合成一副画面传送到远端，提供国家权威检测报告证明；另外还可以再发送一路PC 桌面辅流图像。 ★9、所投产品型号必须厂家官网可查询，并有具体参数描述和能够下载到彩页，提供中文官网地址连接和截图。 10、提供电信入网、3C认证证书。投标时设备提供生产厂家出具原厂授权函和原厂三年质保承诺函原件。 | 1 |
| 5 | 高清会议摄像头 |  | 1、具备12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。为保证兼容性和统一控制界面，要求和高清视频会议终端同一品牌。 2、硬件能力具备4K*2K图像采集能力，具备最少1200万像素 和1/1.7英寸CMOS图像传感器。 3、至少提供三路高清视频输出接口，接口必须标准为标准的HDMI、DVI,且至少具备一路3G-SDI接口。 4、摄像机支持红外透传，支持通过摄像机遥控终端。 5、支持三合一接口，可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。 6、支持通过相连的终端对摄像机进行升级。 7、投标时提供设备生产厂家出具原厂三年质保承诺函原件。 | 2 |
| 6 | 高清视频数字矩阵 |  | 8路HDMI视频输入，8路HDMI视频输出 | 1 |
| 7 | 高清液晶电视 |  | 55寸高清液晶电视，支持1080P图像分辨率，提供高清DVI、HDMI视频接口，配置移动一体化支架。 | 4 |
| 三、分会场建设清单 |  |  |  |  |
| 8 | 可移动一体化高清视频会议系统 |  | 包括1080P高清视频编解码器、1080P高清摄像头、数字阵列麦克、2台46寸高清液晶电视机和可移动一体化支架等 （一）高清视频编解码器技术指标要求： ★1、要求与“序号1”设备为同一品牌。 ★2、所投产品主要部件（1080P高清视频编解码器、1080P高清摄像头、数字阵列麦克）必须为同一品牌。 ★3、采用嵌入式实时操作系统架构，非PC系统，保证系统的稳定性、安全性，要求与“序号1”设备为同一品牌。 4、支持H.323/SIP协议标准，同时支持IPV4和IPV6协议栈，具备IP接入速率64Kbps-6Mbps。应支持H.264 High Profile, H.264 Basic Profile, H.264 SVC, H.263+，H.263等视频编解码协议。应支持1080P 50/60帧，1080P 30帧，720P 50/60帧，720P 30帧，4CIF, CIF等视频图像格式编解码。音频具备G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。 ★5、应支持H.239双流，本次配置两路1080P 30帧图像处理能力(即主辅流同时实现1080P 30帧)，支持通过软件升级平滑过渡到同时处理两路1080P 60帧分辨率图像，提供国家权威检测报告证明。电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署，网络形态支持RJ45网线或者Wifi，提供国家权威检测报告证明。 ★6、应具备不少于三路高清视频输入接口和三路高清视频输出接口；音频接口不少于五路输入和六路输出，并且至少具备一路标准的卡农头麦克风接口可以直接连接定向话筒，提供设备接口图片证明，并注释。 ★7、应具备良好的网络适应性，在网络带宽为1Mbps且25% 丢包情况下视频效果良好，视频清晰流畅、无卡顿，无马赛克，提供国家权威检测报告证明。具备良好的视频处理能力，512Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源，提供国家权威检测报告证明。 ★8、具备多视功能，终端能够同时连接两路摄像头，并且合成一副画面传送到远端，提供国家权威检测报告证明；另外还可以再发送一路PC 桌面辅流图像。 ★9、所投产品型号必须厂家官网可查询，并有具体参数描述和能够下载到彩页，提供中文官网地址连接和截图。 10、提供电信入网、3C认证证书。投标时设备提供生产厂家出具原厂授权函和原厂三年质保承诺函原件。 - 高清摄像头技术指标要求： 1、具备12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 2、具备200万像素 1/2.8英寸CMOS成像芯片。要求与“序号1”设备为同一品牌。 3、水平视角达到72°，最大垂直视角44.5°，增加外置广角镜视为不满足。 4、具备通过按键设置摄像机视频输出格式，不需要重启摄像机。 5、具备LCD 显示功能，可以实时显示当前视频输出格式和故障码，便于维护人员诊断和维护。 6、摄像机支持红外透传，支持通过摄像机遥控终端。 ★7、支持三合一接口，可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。 - 支持通过相连的终端对摄像机进行升级。 （三）数字阵列麦克技术指标要求： 1、数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离达到6米。 2、支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声摄制。 ★3、采样率48KHZ；支持通过麦克风的触摸面板进行一键闭音和一键开音操作。 （四）高清液晶电视技术指标要求： 46寸高清液晶电视，支持1080P图像分辨率，提供高清DVI、HDMI视频接口，配置可移动一体化支架。 | 6 |

# 工程实施及验收要求

## 工程实施要求

1） 投标方应负责设备的安装、系统的调试、验收和开通投运。因此投标方应派遣熟悉设备、经验丰富的技术专家和工厂技术人员完成这些任务。

2） 投标方工作人员不可随意更换，如需更换必须征得招标方的同意。否则按合同有关条款处理（在合同签订时明确）。

3） 项目工程师应有资格和丰富的经验完成安装监理、调试和投运工作，并由他们负责上述工作的质量。

4） 投标方应遵循安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司相关技术规程完成本工程实施。

5） 在所定安装之日前1个月投标方应把项目工程师的姓名及资格证明交给招标方供认可。

6） 如果项目工程师的服务不能满足招标方的要求，招标方可以撤回认可，投标方应委派其他工程师供招标方认可。由此引起的费用由投标方负担。

7） 投标方应提供下列各种详细资料：

－ 各种设备外型尺寸、重量、面板布置、进出线方式；

－ 所需电源种类、功耗、电压、地线要求；

－ 机房荷重、环境要求；

－ 设备安装方式和抗震措施；

－ 设备、线缆、端口等的实施维护标识办法。

8）投标方负责设备调试，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法。招标方将派技术人员参加。投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由投标方技术人员签字后交给招标方验收。

9）系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，投标方应提供测试条件，方法和过程的草案，谈判以后，最终测试文件由双方共同拟定。

10）安装调测时使用的工具、设备由投标方提供，通用工具由招标方协助解决。双方应协商制定工程进度表。

## 工程验收要求

### 总体要求

本工程系统验收包括初步验收、试运行、竣工验收等三个阶段。

1.初步验收：公司牵头、各服务区配合统一进行系统初步验收工作。确保完成工程实施覆盖范围等功能要求，满足全网各项招标验收功能、性能要求。

2.试运行：通过初步验收后，整体系统统一进入试运行，公司及各服务区在试运行阶段积极发现各种实际使用问题，由投标方负责解决。

3.竣工验收：公司与各服务区对项目内容进行竣工验收。

### 验收具体内容

1、试运行

视频会议系统初步验收完成后， 进入系统试运行阶段，试运行期为1个月。

试运行期间工作内容：

（1）按照公司日常使用要求，召开各类视频会议；

（2）观测系统稳定性；

（3）解决初验各项遗留问题；

试运转期间，视频会议系统 MCU 不得出现死机、自动再启动，否则重新计算试运行期。

2、竣工验收

在设备试运行工作完成后，招标方将在满足下述条件下，进行最终验收：系统试运行期满；工程已经完成，且能合理地实现预期的功能；工程移交给招标方前，合同所规定的试验均已进行并已通过；招标方已获得工程的所有资料。

视频会议系统竣工验收应针对初验和试运行阶段发现的问题进行测试和复核，并对系统功能、性能项目进行复测，作为验收依据。投标方应提供系统测试的详细内容、测试方法、测试环境、必要的仪器及测试指标，并在设计联络会议时讨论确定。

当最终验收通过后，招标方即发出最终验收证书。验收证书内容包括：验收工程范围、工程完成验收的日期、工程质量评价。视频会议系统竣工验收应提供完善的工程竣工文件，并进行资料、设备的清点和移交。

### 验收测试内容

1、终端验收测试内容

1）音频、视频接口检查；

2）网络接口检查；

3）基本功能测试；

4）视频控制功能测试；

5）音频参数配置测试；

6）视频参数配置测试；

7）IP网络参数配置测试；

8）远程管理配置测试；

9）传输 QoS 保障功能测试；

10）会议速率配置测试；

11）唇音同步功能测试；

12）编码延迟测试；

13）回音抑制功能测试；

14）噪音抑制功能测试；

15）自动增益功能测试；

16）异常断电稳定性测试。

系统终端设备测试结果对测试不符合项要详细说明。

2、会议系统整体功能测试内容

1）MCU功能测试；

2）系统功能测试；

3）会议管理功能测试；

4）视频会议效果检查；

5）系统可靠性测试；

6）系统安全性检验。

系统调试结果记录对测试不符合项要详细说明。

# 技术服务和培训要求

## 技术服务

### 技术文件

投标方应提供完整的技术文件，其中包括产品的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围、安装调试指南、操作手册、维护保养说明书、以及有关外形图纸和照片、原理图和安装图等。招标方有权无偿复制上述文件。

所有技术文件、图纸都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整，采用 SI（国际单位制）单位、通用图形和符号。

### 技术服务的有关要求

投标方在安徽省有专业工程服务队伍，保证本工程各节点设备安装和未来维修维护更换设备的及时性。

投标方应必须指派合格的、有经验的安装人员和试验工程师到现场，实施合同设备的安装、调试和现场试验等工作。投标方的现场工程师应对所有安装工作的正确性负责。

当投标方现场工程师的服务不能满足要求时，招标方可取消对其的认可。投标方应及时提供替代的现场工程师供招标方认可，并承担由此引起的费用。

买卖双方应根据现场施工的实际工作进度，协商决定投标方技术人员的专业、人员数量、服务的持续时间、以及到达和离开安装现场的日期。

投标方现场工程师应完成合同规定的有关技术服务，实施设备的安装、调试和验收试验。投标方现场工程师应对招标方人员详细解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标方在合同范围内提出的技术问题。

投标方现场工程师有义务协助招标方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

如因投标方技术人员的错误指导而引起设备和材料的损坏，投标方应负责修复、更换或补充，其费用由投标方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。

如因投标方原因造成安装或现场试验工作的拖期，招标方有权要求投标方的安装监督人员或试验工程师继续留在现场服务，且费用由投标方自理。

如因招标方的原因造成安装或试验的拖期，招标方根据需要有权要求投标方的安装人员或试验工程师继续留在现场服务，并承担有关费用。

在质量保证期内，投标方应在接到招标方通知的 2 小时内给予答复，并在 24 小时内到达现场提供维修服务，免费进行单机和系统调整或替换不合格的零部件或设备，确保招标方整个系统正常运转。

系统投入使用后，在招标方每次视频会议前调试和召开会议期间，投标方需安排工程师到公司主会场提供为期壹年的现场会议保障服务。

## 培训要求

### 培训目标

为保证投标方所提供的设备能在运行中良好工作，必须针对公司管理人员和维护人员以及服务区的视频会议管理人员和维护人员进行全面的技术培训。能熟练地掌握维护视频会议 MCU、终端的软件、硬件维护工作，并能及时排除大部分的软硬件设备故障。

1）公司管理人员经过培训后，可以负责全面的技术管理工作。除熟悉相关的视频会议系统、视频会议终端设备的操作维护以及管理软件系统的基本原理与总体概念外，还应掌握各个设备之间的接口标准，不同制式之间的信号接口关系，具备组织管理网络和扩建网络的能力。

2）公司维护工作人员培训后能熟练地掌握维护管理软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的设备障碍。

3）服务区管理人员经培训应能熟练使用系统各项功能。

4）服务区维护人员经培训应能清楚了解本地视频会议网络结构和熟练掌握会议终端的简单故障处理

### 培训方式

- 为使管理维护人员能够独立进行视频会议终端设备的安装、测试、运营、维护、多点控制单元以及其他设备的维护、数据管理，要求投标方负责对维护人员、操作使用人员等进行现场培训工作，现场培训在安装调测阶段及移交后进行。

# 第四卷

## 第八章 投标文件格式

正本/副本

安徽高速驿达公司

视频会议系统安装项目

（招标编号：     ）

投 标 文 件

商务及技术文件

投标人：             （盖单位章）

年      月    日

投标人主要信息摘录表

投标人名称：

| 序号 | 详细信息 |  |  | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册地址 |  |  | P 页 |
| 2 | 法定代表人 | 姓名： |  | P 页 |
| 3 | 成立时间 | 年 月 |  | P 页 |
| 4 | 企业性质 |  |  | P 页 |
| 5 | 上级主管单位 |  |  | P 页 |
| 6 | 企业资质等级 |  |  | P 页 |
| 7 | 注册资金 |  |  | P 页 |
| 8 | 基本账户开户银行 |  |  | P 页 |
| 9 | 类似施工业绩 | 业绩一 | 项目名称： ；发包人名称： ，发包人联系人： ，联系电话： 。 | P 页 |
| 10 |  | 业绩二 | 项目名称： ；发包人名称： ，发包人联系人： ，联系电话： 。 | P 页 |
| … |  | …… | …… | …… |
| … |  |  |  | P 页 |
| … | 项目经理 | 姓名： |  | P 页 |
| … | 项目总工 | 姓名： / |  | P 页 |

备注：投标人按照招标人提供的《投标人主要信息摘录表》填写投标人主要信息，装订在投标文件第一个信封（商务及技术文件）目录前的扉页，并将已填写完毕的《投标人主要信息摘录表》电子文档拷入第一个光盘中，第一个光盘密封要求见投标人须知前附表。

目  	录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、技术方案

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、技术商务偏离表

九、其他材料

### 一、 投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了             （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以投标文件“第二个信封”中标明的投标总报价，工期       天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在国家法律法规和招标文件规定的任何一种被限制投标的情形。。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

注：本函不得出现投标总报价的数值。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

[投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可）签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)]

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算 2 年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 签约合同价的0.2% 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 0 %签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 5 %签约合同价 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 0 ‰/天 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 支付额的 5 % |  |
| 13 | 质量保证金限额 | 5 %合同价格 |  |

投 标 人:                    (盖单位章)

投标文件签署人签名:

[投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可）签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)]

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）  性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目投标有效期内 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

### 三、投标保证金

投标人按照招标文件投标人须知前附表规定的金额、形式、时效和内容提供投标保证金（此处可附银行付款凭证复印件）。

如采用银行保函时，出具投标保证金的银行必须是投标人基本账户的银行开具，投标保函原件单独递交给招标人，复印件装订在投标文件中，格式如下。

投标保函（本工程不采用）

编号： （由银行填写）

（招标人名称）：

鉴于           （投标人名称）（以下称“投标人” ）于      年    月    日参加          （项目名称）的投标，         （担保人名称，以下简称“我方” ）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币(大写)             元(￥             )。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满后30日内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

提供的保函查询方式（联系人、办公电话等）：

年      月      日

### 四、技术方案

投标人应按以下要点编制技术方案(文字宜精炼、内容清晰，具有针对性，总体控制在30000字以内)：

- 项目的总体技术方案和软件体系架构说明

- 对本项目的理解与分期规划

- 信息报送系统解决方案

- 升级改造解决方案

- 客服管理系统解决方案

- 数据接口说明

- 售后服务方案

- 其他需要体现的内容

（如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求）

### 五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

（如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求）

### 六、资格审查材料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

2、如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

（二）投标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

（三）拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  | 合同金额（万元） | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后项目经理的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如项目经理证书等）的复印件。

2、本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的近半年社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4、如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

（四）近年财务状况表

财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2．总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

4、如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

银行信贷证明（格式）

银行名称：

地    址：

日期：

致：  （招标人全称）

兹开具最高限额为人民币   万元的银行信贷，供            （投标人注册地点）           （投标人名称）于     年     月      日之前，在          （项目名称）需要时使用。我行保证由             （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银      行（盖单位章）：

银行主要负责人（签字）：

银行主要负责人的姓名、职务：         (打印)

银行电话：

银行传真：

注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与《公路工程标准施工招标文件》提供的格式有所不同，但不得更改《公路工程标准施工招标文件》提供的银行信贷证明格式中的实质性内容。

2、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

（五）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格（万元） |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附加盖投标人公章的的《项目合同》复印件，或《工程竣工验收证书》复印件，或《工程接收证书》复印件，或《竣工备案表》复印件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

（六）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书或项目合同复印件。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

4、如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：

1.本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。潜在投标人必须如实填写相关诉讼及仲裁的情况，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标文件按废标处理。

2.如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

七、承  诺  函

（招标人名称）：

我方参加了              （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本工程的项目经理、其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本工程的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换，并确保人员和主要设备到场施工。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人将按照招标人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的投标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

[投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可）签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)]，如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

八、技术商务偏离表

| 序号 | 技术或商务条款名称 | 招标文件的原要求内容 | 原要求内容在招标文件中的页码和条款号 | 投标偏离说明及理由（若有偏离，应在本表按序后附证明材料） | 偏离理由证明材料在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如投标人对本招标文件中有关技术商务要求（非“★”条款）有偏离，则需在上表中逐条列出；如无任何偏离，则可在“投标偏离说明及理由”栏目中写明“完全响应招标文件的要求”即可。

2、对于第七章“技术规范”列明的所有“★”条款，投标人必须按照本表规定，逐条列出，填写完整；

3、“★”条款，如有负偏离的，将按照无效标处理。

4、如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

### 九、其他材料

1、投标人从安徽省安邦工程项目管理有限公司网站中下载的本项目补遗书第___号至第___号或通知（如有）。

2、评标办法规定的其他需评审的内容以及“第七章 技术规范”规定的相关证明材料复印件等(包括但不限于：IDC报告复印件、电信设备进网许可证复印件和电信设备进网管理官网查询截图及链接网址等)。

正本/副本

安徽高速驿达公司

视频会议系统安装项目

（招标编号：     ）

投 标 文 件

（投标报价和工程量清单）

投标人：             （盖单位章）

年      月    日

目  	录

一、投标函

二、组价的清单

三、其他材料（评标办法规定的其他内容，如有的话）

### 一、 投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了             （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第       号），在考察工程现场后，愿意以                       （大写），（小写：             ）的投标总报价，工期       天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在国家法律法规和招标文件规定的任何一种被限制投标的情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

[投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可）签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)]， 如招标文件规定投标文件需“逐页签字或盖章”，则在投标文件中，招标文件规定的需盖章和签字封面或其他页面，投标人盖章和签字后，正文部分再加盖骑缝章，也将视为符合 “逐页签字或盖章”要求。

（二）、组价的清单

（项目名称）

| 序号 | 设备名称 | 系统（主要设备）品牌型号 | 计量单位（组、套、件等） | 数量 | 全费用综合单价 | 小计 （数量×全费用综合单价）（万元） | 备注 （此处可填写全费用综合单价中的主要设备单机单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、控制中心机房建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全编全解高清MCU |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 会议管理平台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 视频编辑点播直播平台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 二、公司中心主会场建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高清视频会议终端 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 高清会议摄像头 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 高清视频数字矩阵 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 高清液晶电视 |  |  | 4 |  |  |  |
| 三、分会场建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 可移动一体化高清视频会议系统 |  |  | 6 |  |  |  |
| 总计（即：投标总价）（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中的全费用综合单价含义，按照招标文件规定执行。

☆ 2、如本表有多页，务必由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署，并逐页加盖投标人单位章。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日