2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目

询

价

文

件

安徽省交通控股集团有限公司

二O一八年九月

总目录

一、 询 价 函	1

（一）报价条件	2

（二）项目概况	2

（三）报价资格要求	2

（四）文件的获取	2

（五）报价申请文件的递交及相关事宜	3

（六）联系方式	3

二、报价须知	4

（一）2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目总体概况	5

（二）2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目维护内容	6

（三）2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目人员要求及具体职责	7

（四）报价文件的编制与递交	9

（五）开封与比选	2

（六）计量与支付	4

三、报价文件格式	5

（一）报价书	5

（二）工程量清单	6

（三）授权委托书	7

（四）项目组成员情况表	8

（五）报价单位概况	8

工程概况报编制与递付

## 一、 询 价 函

2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目

询价函

## （一）报价条件

本询价项目2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目已由安徽省交通控股集团有限公司自行决定实施，项目业主为安徽省交通控股集团有限公司，资金来自业主自筹，项目出资比例为 100% ，询价人为安徽省交通控股集团有限公司。项目已具备询价条件，现公开邀请符合条件的单位按照询价文件规定的内容，参加此项目的报价。

## （二）项目概况

安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）成立于 2014 年 12 月 25 日，是由原省高速公路控股集团有限公司和原省交通投资集团有限责任公司合并重组形成。本次代维包含集团本部所辖皖通厦大厦机房、机场分中心机房，机房包含动环系统、服务器、网络设备、通信设备、语音交换设备等软硬件设备设施，并有近300台PC，若干楼层交换、打印、复印、电话等设施设备。

## （三）报价资格要求

3.1执有工商行政管理部门核发的营业执照，取得了法人资格；

3.2须具备国家住房与城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质；

3.3必须具备有效的安全生产许可证；

3.4投标人在过去三年（2015年1月1日-报价截止日）中应具备的业绩：独立完成过1个高速公路机电工程（须含通信、监控、收费三大系统）维护项目，且合同金额不低于100万元人民币；

3.5凡是正在被省级及以上交通或建设主管部门作出取消投标资格或禁止进入建设市场的企业谢绝其对本项目提出报价申请。凡隐瞒不良记录或在任何阶段提供虚假资料有欺诈行为的，一经发现即取消其报价资格。骗取中标的，取消中标资格并承担由此造成的询价人损失。

## （四）文件的获取

凡有意向参加本项目的申请人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载询价文件，并于2018年 9月19日下午17:00前携带企业法人营业执照副本复印件、经办人身份证原件到安徽省交通控股集团有限公司信息管理部（联系电话：0551-63738711、0551-63738887）报名。

## （五）报价申请文件的递交及相关事宜

5.1 报价申请文件递交的截止时间(报价截止时间，下同)为 2018年9月30日 10时。

5.2本工程项目最高控制价80万元；

5.3报价文件递交的时间段为2018年9月30日9：00至10：00时，报价文件贰份，必须在上述时间段内递交至：安徽省交通控股集团有限公司信息管理部（皖通大厦4楼），在此时间段以外递交的报价文件将不予接受。

5.4询价人定于在报价文件递交结束的同一时间、同一地点举行公开开封，并对报价人报价进行比选并推荐候选人，候选人将在安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）公示。如果报价人低于3家，将取消本次比选。

5.5 对逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

5.6报价文件正本和所有副本应密封在一个非透明的封袋中。密封袋外包封上应写明：

（1）项目名称；

（2）报价单位名称（加盖单位公章）。

（未按以上要求编制、标注和密封的报价文件，采购人将拒绝接收）

## （六）联系方式

询 价 人：安徽省交通控股集团有限公司信息管理部

地    址：安徽省合肥市望江西路520皖通大厦4楼

发布媒体：www.ahjkjt.com

邮    编：230061           联 系 人：  赵加信、戴林

电话：0551-63738711      0551-63738887

2018年9月17日

## 二、报价须知

## （一）2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目总体概况

安徽省交通控股集团公司机关所辖楼宇包括皖通高速高科技产业园内的皖通大厦、综合楼及其他附属楼宇。

皖通大厦是安徽省交通控股集团有限公司的总部所在地，是高速公路收费业务信息、集团公司信息化业务的信息汇总中心。

包括以下系统：

高速公路监控系统位于大厦26楼信息监控机房内，目前由省监控中心、路段监控系统、收费站监控系统、隧道监控系统组成，采用分级监控模式，各级监控系统通过通信链路连接，实现监控信息的上传及控制命令信息的下达。省监控中心属于监控系统的最高级别，完成整个路网的监控与管理，负责路网的宏观管理以及跨路段的交通指挥与控制。

高速公路通信系统主要包括西门子Hipath400程控交换系统与华为OptiX OSN3500传输设备。西门子Hipath400通过4路2M电路业务与电信程控交换机互联（其中一路为客服专用），2路2M电路与金寨路程控交换设备互联，为大厦提供可高的语音服务。各管理处的传输系统都落地于金寨路分中心Optix传输设备，与本机房的Optix3500传输设备互联，实现了高速集团所辖路段网络的互联，以及交控集团新建的PTN网络。

高速客服96566热线为广大司乘人员提供24小时的语音服务和人工服务，整点播报路况路况等功能，整个系统由CTI服务器（计算机电话集成）、录音服务器、IVR（语音文本交互）服务器、和9台客户端计算机以及9个电话终端组成，其中CTI服务器与Hipath4000交换机网络互连，构成一整套高效的客服系统。

大厦的网络系统和办公系统：大厦从电信直接租用2条200M的宽带业务，一条100M移动宽带业务，形成3条由硬件负载均衡、Juniper ISG1000防火墙、H3C 7506E交换机组成的互备链路，再接入至各楼层交换机和系统子网，各楼层安装H3C无线AP接入本层的交换机，再由H3C 7506E交换机的无线处理模块，实现大厦及园区的无线覆盖。各楼层办公设备接入局域网，形成了高效快捷的办公系统。

高速公路收费业务终端：包括票据管理系统、结算通讯系统、稽查系统、图片调阅系统，分布在各个服务器上，是整个收费业务汇总的最高级别，实现收费系统业务的互调与共享，集中管理收费业务相关数据。

大厦的信息化系统：主要由对外发布的公有云、私有云、SOA、ESB、官方网站、财务系统、人事系统等各种信息系统组成，分布在各个系统的服务器上（300台左右），实现办公的OA一体化，办公更高效，更快捷。

## （二）2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目维护内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 主要设备 | 设备维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 皖通大厦26楼（监控机房） |  |  |  |  |
| 1 | 集团办公网络 | 项 | 路由器、防火墙、交换机、网桥、网闸、光纤收发器等网络设备 | 1.查看防火墙、路由器、交换机的指示灯运行状态是否正确 2.对运行的网络设备进行除尘保洁和线路的整理 3.对主链路和备用链路做单链路测试，断开任意一条链路，测试另一条链路运行是否正常 4.备份网络设备的配置文件 |  |
| 2 | 26楼机房视频监控系统 | 项 | 监视器、DLP控制大屏、走字屏、解码器、视频分配器、视频矩阵、录像机等 | 1.检查监控设备（解码器、矩阵等）运行状态是否正常 2.大屏运行状况与联合监控计算机运行是否正常 3.视频图像显示是否正常 4.图像图像切换与控制是否正常 5.测试录像机的回放功能 |  |
| 3 | 26楼机房通讯系统 | 套 | 中继板、音频板、扩展板、主控板、用户处理板、环路中继板、主节点板、协议处理板、MDF配线架、话务台、计费网管系统、维护网管系统、指令电话主机、传真机、高频开关组合电源（分中心）等 | 1.接地电阻检查：防雷设施和接地电阻测定仪测试 2.设备告警显示状态检查 3.中继线电路测试，电话双向拨打测试 4.话务限制功能检查，对电话用户拨打权限进行设置 5.交换机工作电压检查 6.对设备进行保洁 |  |
| 4 | 金寨路连接大厦的通讯设备 | 套 | SDH传输、接入设备，主控板、公务板、交叉板、交叉时钟板、光板、以太网板、支路板、电源板、传输维护网管系统、ODF配线架、DDF配线架 | - 接地电阻检查，防雷设施和接地电阻测定仪测试 2.查看单板运行状，检查单板是否在指定的槽位 3.查询网管系统有无异常告警 4.查看系统日志记 5.数据备份：备份是否成功,定期进行数据备 6.对设备进行保洁 |  |
| 5 | 客服系统（96566） | 套 | CTI服务器、IVR服务器、录音服务器、坐席终端PC机、客服手机网站服务器、数字电话机、模拟电话机等 | 1.CTI服务器、录音服务器、IVR服务器的状态与功能检测 2.客服软件的系统的各项功能测试 3.96566客服电话呼入呼出测试 4.客服的录音回放测试 |  |
| 二 | 集团公司视频会议机房 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议系统 | 套 | MGC会议主机、分会场会议终端、音箱、显示系统 | 1.视频会议终端、监视器、音箱状态检测 2.主机的状态检测 3.视频会议联调，功能检测 |  |
| 三 | 集团机关各部门 |  |  |  |  |
| 1 | 办公设备及信息化 | 项 | 电脑、打印机、扫描仪、电话等办公用品及信息化设备 | - 办公设备故障日常化维修与保养 - 信息化设备维修与维护 |  |
| 四 | 机场分中心 |  |  |  |  |
| 1 | 5*8小时日常值班、应急处理 |  |  |  |  |
| 2 | 软硬件设备日常巡检 |  |  |  |  |

注：集团公司办公楼机电系统维护维修内容不包含办公区空调、园区变电所。

## （三）2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目人员要求及具体职责

1、系统管理员一名

职责及工作内容：

a：保证集团公司重要计算机系统的正常运行；

b：设备的安装和维护；

c：系统的日常维护；

d：制定机房管理制度、应急预案等相关制度;

e：建立信息保密、信息系统安全体系;

f: 总体统筹协调维护小组全体成员日常工作安排；

g: 完成业主安排的其他工作。

2、网络管理员一名

职责及工作内容：

a：确保网络通信传输畅通，实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况；

b：掌握主干设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；

c：对运行关键业务网络的主干设备配备相应的备份设备，并配置为热后备设备；

e：负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；

f：掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；

g：掌握与外部网络的连接配置，监督网络通信状况，发现问题后与有关机构及时联系；

h: 完成业主安排的其他工作 。

3、安全管理员一名

职责及工作内容：

a：依据国家政策为中心信息安全建立相应的安全管理制度；

b：定期进行计算机系统风险分析；发现安全隐患及时上报并采取整改措施；

c：实时监控系统，发现异常及时采取措施，恢复系统正常运行；

d：负责检查网络、系统的漏洞和隐患，及时进行修复或提出整改意见；

f：负责实时对系统进行非法入侵检测，防止和阻止黑客入侵;

g: 完成业主安排的其他工作。

4、业务管理员一名

职责及工作内容：

a：依据国家政策为中心信息安全建立相应的交维管理制度；

b：与各项目协作，组织各项目交维，保存交维资料备查；

c：集团综合业务网私有云的运维、运营工作；

d：集团运维平台的日常运维；

f：集团综合业务网4A平台的日常运营运维工作;

g: 完成业主安排的其他工作。

5、数据库管理员一名

职责及工作内容：

a：负责信息网络数据的安全，保障信息的保密性、完整性和可用性；

b：负责对信息网络数据备份与灾难恢复系统的维护与管理，实时对重要数据进行安全备份；

c：负责对信息采集、传输及存储的技术手段和工作环境以及介质管理各环节的监督检查，发现问题及漏洞及时解决；

d：负责定期对重要数据存储备份介质的检查，防止数据的丢失或被破坏；

e：全面负责数据库系统的管理工作，保证其安全、可靠、正常运行；

f：负责中心的数据库服务器的管理工作，做好服务器的运行记录，当服务器出现故障时，迅速会同相关人员一同解决；

g：负责数据库系统的建设，做好服务器的维护、数据库软件的安装、数据库的建立工作，定期对数据进行备份；

h：负责数据库服务器的安全防范管理工作；

i：协助软件开发人员完成数据库软件开发所需的各类数据库的信息;

j：负责集团华为公有云的运维运营工作；

j: 完成业主安排的其他工作。

6、骨干网管理员一名

职责及工作内容：

a：依据国家政策为中心信息安全建立相应的骨干网络管理制度；

b：与各项目协作，配合各项目的PTN需求；

c：集团PTN网络的运维、应急工作；

d：梳理PTN的各类错误故障上报集团，并提供相关建议；

e: 完成业主安排的其他工作。

7、日常维护人员四名

职责及工作内容：

a：集团的电话、网络、计算机、操作系统、打印机、复印机等软硬件维护维修；

b：门禁系统、就餐系统的维护维修及业务办理（增删改查权限及记录）；

c：视频会议系统的维护及会议保障；

d: 接听用户报修，并安排响应工程师处理；

e. 完成业主安排的其他工作。

### （四）报价文件的编制与递交

1、报价文件的编制

1.1 报价人的报价文件应包括下列内容：

- 报价书；

- 授权委托书；

- 项目成员组成情况表

- 报价单位概况；

1.2  报价

- 报价人的报价应包括承包人承担本合同项目全部工程的实施、完成、缺陷修复所需的所有费用以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。

- 承包人应按相关规定投保，相应保险费用由承包人承担和支付，并包含在所报的单价或总额价中。

- 本合同只允许有一个报价，不接受选择性报价。也不允许主动提出假设中标后的优惠条件。

2、报价文件的签署和份数

2.1 报价人须向询价人递交报价文件一式贰份。报价文件使用不能褪色的墨水书写或打印，报价书、授权委托书由报价人法人代表或授权委托人逐页签署姓名并加盖公章，不得用签名章代替。

2.2 报价文件应装订成册。否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3、报价文件的递交

3.1 报价文件应密封包装；

3.2 封套上应详细注明：

1) 工程名称：2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目

2) 报价人名称：

3) 报价人地址：

3.3报价文件迟到或遗失，或因密封不严，标记不清而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

- 3.4 送交报价文件截止日期：见询价函。

## （五）开封审查与比选

1、开封审查

首先对报价文件进行开封比选，比选内容包含符合性审查和算术性修正。

通过符合性审查的主要条件包括：

1.1报价人的资质、业绩符合询价文件要求；

1.2报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

1.3报价文件中法定代表人或其授权代理人的签字（含小签）齐全，符合询价文件规定；

1.4报价文件不应附有业主不能接受的其它条件；

1.5同一份报价文件中，仅有一个明确的报价；

1.6如果报价文件实质上不响应询价文件的要求，询价人将予以拒绝，并且不允许报价人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的报价。

2、比选

2.1询价人将在开封现场公开必选。

2.2询价人将对实质上符合询价文件规定的报价文件进行报价比选，推荐报价最低的报价人为授予合同的候选人。

3、询价的制度依据

第二十条 采购工作组开展项目采购文件编制工作，合理设置供应商资格条件、采购技术需求、评审办法、合同条款、响应文件格式等要求。

采购文件编制应符合以下要求：

（一）符合采购项目具体特点以及采购实际需求，不得通过设置与采购项目具体特点和实际需要不相适应的资格条件、技术要求等，排斥潜在供应商；

（二）充分了解采购项目的市场竞争情况，针对项目实际特点，在保证公平竞争及择优匹配交易对象的基础上，制定供应商资格条件和评审办法；

（三）采购文件中应明确最高限价、递交响应文件的供应商最低数量（询比最低数量设置为3家或3家以上，谈判最低数量设置为2家或2家以上）等关键信息；

（四）内容应完整、严谨、规范，避免文件前后不一致、条款存在歧义或重大漏洞等现象。

第二十一条 工作组通过信息媒介发布采购公告或直接发出采购邀请书，邀请供应商参加采购活动。采购公告或采购邀请书应包括采购项目的简要介绍、采购方式、供应商资格条件、采购文件的获取方式、响应文件递交的截止时间和地点、采购人联系方式等内容。

第二十八条 采购人应组建评审小组，评审小组一般为 3 人以上（含 3 人）单数，由采购人选派熟悉采购工作的商务和技术人员组成。技术、服务较为复杂的重要采购项目，应聘请外部专家参加评审小组，外部专家可以由采购人直接确定，也可以在政府或相关行业专家库中抽取。

第二十九条 评审小组按照采购文件规定的办法进行评审工作，形成评审报告，推荐候选供应商。

第三十条 采用公告邀请方式采购的项目，评审结果应进行公示，公示期一般不少于2日。公示媒体可以为集团公司网站或者直属各单位网站，公示媒体应在采购文件中载明。

第三十一条 采购金额低于集团公司招标限额的项目，公示期满后，由采购人履行决策程序，确定成交供应商，发出成交通知书，并按照集团公司《合同管理暂行办法》 、 《高速公路建设项目合同分级管理实施意见》等规定签订合同。

以上内容引自《非招标方式采购管理暂行办法》。

## （六）计量与支付

1、 计量

询价文件中的工程数量为预估工程量，具体计量数量以现场发生并经验收合格的数量为准。

2、支付

该工程不支付工程预付款和工程进度款，工程结束并经验收合格后再支付。

## 三、报价文件格式

## （一）报价书

报价人签章：

| 项目名称 | 2018年下半年安徽省交通控股集团有限公司本部机电系统代维项目 |
| --- | --- |
| 报价人全称 |  |
| 最终报价 | 小写： 大写： |
| 备注说明 | 无 |

备注：

- 表中最终报价作为评审及定标依据，任何有选择或有条件的最终报价，或者表中填写多个报价，均为无效报价。

## （二）工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护人员 | 人 | 10 |  |  |  |
| 2 | 机场分中心值班 | 项 | 1 |  |  | 5*8小时日常值班 |
| 3 | 加班费用 | 人/班 | 30 |  |  | 加班费报价最高不超过500元/人/班，结算时按实际加班情况结算。 |
| 4 | 应急保障费 | 项 | 1 |  |  | 应急保障的车辆费用、人员费用等。 |
| 5 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 含网线、电话线、RJ45、RJ11等 |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

## （三）授权委托书

本授权委托书声明： 我        （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）（职员）为我公司代理人，以本公司的名义参加       项目询价文件内规定的工作内容的询价活动。代理人在询价及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我单位均予以承认。

代理人无权进行再委托。

特此委托。

代理人：         性别：        年龄：

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

## （四）项目组成员情况表

| 岗位 | 姓名 |  | 人员配额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 |  |  | 1人 |
| 网络管理员 |  |  | 1人 |
| 安全管理员 |  |  | 1人 |
| 数据库管理员 |  |  | 1人 |
| 业务管理员 |  |  | 1人 |
| 骨干网管理员 |  |  | 1人 |
| 日常维护人员 |  |  | 4人 |
| 总计 |  | 10人 |  |

本表后附人员相关证件、证书扫描件。

## （五）报价单位概况

本表由报价单位自行设计，主要反映报价单位的总体情况，包括营业执照、资质证书、业绩等材料，要求材料真实、可信，并附营业执照、资质证书、业绩等相关证明材料。