安徽交通卡阜阳ETC客服中心

装修工程项目

询价文件

安徽省高速公路联网运营有限公司

二○一八年十一月

目  录

第一章、询价需求	5

第二章、评审方法	14

第三章、合同内容	15

第四章、报价清单	31

第五章、响应文件格式	32

安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程项目询价公告

安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称：高速联网公司）因ETC业务发展需要，现需对阜阳ETC客服中心进行装修，本项目最高限价60万元，询价人为高速联网公司。

具体要求如下:

1、计划工期：合同签订后2个月内完成本项目，并通过询价人组织的验收。计划开工时间：2018年11月份。缺陷责任期为24个月，以项目的验收合格时间为起始时间。

2、支付方式：合同内的工程款按月支付进度款，支付经验收合格的已核定工程价款比例的70% ；审计定案表出具后付至审计定案价的95%；剩余5%尾款，作为质量保证金，在所有质保期满且乙方无违约情形后15日内一次性无息支付给乙方；本合同价款为含税价，甲方付款前，乙方应开具符合甲方要求的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款。

3、供应商的资格要求如下：

（1）资质最低要求：具备建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

（2）业绩最低要求：2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过1个单项合同金额达100万元及以上的建筑装修装饰工程施工业绩。

（3）供应商须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照。

（4）能够提供近3年内供应商、供应商法定代表人（如有更换，则需全部提供）、拟委任的项目经理的无行贿犯罪行为承诺书。

（5）项目经理最低要求：具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有行业主管部门核发的安全生产考核合格证B证。

4、询价文件的获取

如贵单位有意向参加本项目，请至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）下载询价文件。

5、响应文件数量：响应文件应装订成册，一正一副（含电子版响应文件一份），正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

6、响应文件的递交

供应商的法定代表人或其授权的代理人应于2018年11月13日15时30分将响应文件递交至安徽省高速公路联网运营有限公司ETC事业部，逾期送达的响应文件将不予受理。

7、联系方式

采 购 人：安徽省高速公路联网运营有限公司

地    址：合肥市高新区响洪甸路1200号

邮政编码：230000

联 系 人：许皓

电    话：0551-68166260

安徽省高速公路联网运营有限公司

2018年11月5日

# 第一章、询价需求

本次询价项目为1个标段，即安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程项目询价。具体内容和清单详见附件1：分部分项工程量清单（标准化建设）；附件2：分部分项工程量清单（安装）；附件3：分部分项工程量清单（装饰）。

本次改造中需要注意的问题：本项目采用固定总价合同，总价不予调整。阜阳ETC客服中心位于阜阳市颍州区清河办事处颍淮大道（原阜王路）与西湖大道（原一道河路）交叉口金悦时代6号楼109、110室商铺。

对于采购人推荐品牌的材料，供应商可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中列出，并提供相关技术参数等供评委会评审，未提供相关技术参数，或经评委会评审未通过的，成交后只能从采购人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。材料品牌推荐表详见如下附件4。

附件1：

| 分部分项工程量清单（标准化建设） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：ETC电子收费客户服务中心阜阳网点（标准化建设） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 材质制作工艺说明 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网点营业时间牌 | 弧形铝合金牌，电镀、防氧化、福莱姆烤漆工艺、丝网印刷 | 108.5cm*60cm | 1 | 块 |
| 2 | 营业厅背景墙立体字 | 15mm厚汤臣压克力双色雕刻立体字，标志背面UV打印 | 65cm*375cm | 1 | 套 |
| 3 | 上墙宣传海报框（公司及网点简介、网点网络图） | 铝合金开启式海报夹，内容为高精度写真相纸打印 | 70cm*100cm | 2 | 块 |
| 4 | 玻璃门彩条 | 透明贴UV打印90*6、93*2 | 12cm*100cm | 8 | 条 |
| 5 | 一米线地贴 | 3M地贴软膜高清写真打印 | 9cm*150cm | 8 | 条 |
| 6 | 业务窗口标识牌 | 透明贴UV打印 | 15cm*40cm | 4 | 块 |
| 7 | 柜面岗位工作告示牌 | 定制压克力台牌，内容为200克铜版纸打印 | 12cm*25cm | 8 | 块 |
| 8 | 多功能资料盒（笔、老花镜、名片、宣传折页） | 汤臣压克力折弯造型、配压克力眼镜盒、名片盒 | 40cm*45cm | 4 | 套 |
| 9 | 服务之星牌 | 10mm厚汤臣压克力高清背面UV打印，压克力插槽照片，相纸打外 | 60cm*80cm | 1 | 块 |
| 10 | 物品柜(规范放置手机、茶杯、雨伞、ETC扫码机等） | 16MM加厚E1级颗粒板，封边，拼接处需螺丝结合五金锁扣 | 140cm*105cm | 1 | 组 |
| 11 | 员工天地 | 边框：铝合金边框，面板：进口磁性面板易写易擦，结构：三明治结构，背板：镀锌面板，画面写真背胶哑光保护摸，一体式笔拖，配白板笔2支白板擦1只磁钉4只 | 90cm*180cm | 1 | 块 |
| 12 | 员工风采 | 铝合金边框，自然软木层扎孔后有一定复原能力，画面写真背胶哑光保护摸 | 90cm*120cm | 1 | 块 |
| 13 | 规章制度、企业文化牌 | 2.5mm铝合金边框内容写真背胶哑光保护膜裱5mm厚雪弗板 | 60cm*90cm | 10 | 块 |
| 14 | 资料架 | 成品采购制作内容 | 48*38*152cm | 1 | 套 |
| 15 | 科室门牌 | 10mm厚汤臣压克力雕刻，镶嵌不锈钢，内容高清UV打印 | 12cm*30cm | 8 | 块 |
| 16 | 会议室标识 | 15mm厚汤臣压克力双色雕刻立体字，标志背面UV打印，实木U型隔断 |  | 1 | 组 |
| 17 | 休息室衣柜 | 定制衣柜 | 50cm*210cm*60 | 8 | 组 |
| 18 | 排队叫号系统 | 1、无线触摸屏排队机1个2、无限呼叫器3个3、无线LED窗口显示屏3个 4、无线评价器3个 5、无线喇叭及发射器各1个 6、排队系统软件1个 |  | 1 | 套 |

附件2：

| 分部分项工程量清单（安装） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：ETC电子收费客户服务中心阜阳网点（安装） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及工程内容 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 一 | 【电气安装工程】 |  |  |  |
| 1 |  | 强电改造 |  | m2 | 305.4 |
| 2 |  | 弱点改造 |  | m2 | 305.4 |
| 3 | 30204018001 | 配电箱（PZ30箱） | 名称、型号:UPS配电箱、PZ30箱、总控开关箱 规格:见图 | 台 | 1 |
| 4 | 030204031001 | 小电器 | 5孔插座 | 个(套) | 61 |
| 5 | 030204031003 | 小电器 | 16A三眼空调插座 | 个(套) | 11 |
| 6 | 030204031004 | 小电器 | 三眼UPS插座 | 个(套) | 6 |
| 7 | 030204031005 | 小电器 | 单联板式暗开关 | 个(套) | 8 |
| 8 | 030204031006 | 小电器 | 双开 | 个(套) | 6 |
| 9 | 030204031008 | 小电器 | 网络信息插座 | 个(套) | 19 |
| 10 | 030213001002 | LED平板灯 | 600*600 | 套 | 48 |
| 11 | 030213001002 | 筒灯 |  | 盏 | 18 |
| 12 | 030213001002 | 集成吊顶灯 | 300*600 | 套 | 2 |
| 13 | 030213001002 | 换气扇 |  | 套 | 2 |
|  | 二 | 【给排水工程】 |  |  |  |
| 1 | 030801005002 | 水路改造 |  | 项 | 1 |
| 2 | 030804003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷，品牌见材料品牌及暂定价规定 2.组装形式:成套组合 3.型号:台式[漱洗台面由装饰计算] 4.组成件:面盆龙头、角阀、软管等 5.工作内容:器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 3 | 030804017001 | 地漏 |  | 个 | 2 |
| 4 | 030804017001 | 拖把池 |  | 个 | 2 |
| 5 | 030804012001 | 蹲便器、水箱 | 1.名称:蹲式大便器[自动冲洗],，品牌见材料品牌及暂定价规定 2.材质:陶瓷 3.组成:器具、冲洗阀、连接管等 4.工作内容:蹲便器、附件安装 | 套 | 2 |

附件3：

| 分部分项工程量清单（装饰） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：ETC电子收费客户服务中心阜阳网点（装饰） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及工程内容 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 一 | 【一层、二层拆除】 |  |  |  |
| 1 | 020204003002 | 原有墙体拆除（2层高度：3.6m） | 1:拆除人工费 2:拆除后外运 | m2 | 56.96 |
| 2 | 020204003002 | 原有玻璃门拆除 | 1:拆除人工费 2:拆除后外运 | m2 | 24.48 |
| 3 | 020204003002 | 原有玻璃隔断拆除 | 1:拆除人工费 2:拆除后外运 | m2 | 57.8 |
| 4 | 020204003002 | 原有吊顶拆除 | 1:拆除人工费 2:拆除后外运 | m2 | 152.8 |
| 5 | 020204003002 | 原有地面拆除 | 1:拆除人工费 2:拆除后外运 | m2 | 152.8 |
| 6 | 020204003002 | 原有地台拆除 | 1:拆除人工费 2:拆除后外运 | 项 | 1 |
| 7 | 020204003002 | 原有墙地砖拆除 | 1:拆除人工费 2:拆除后外运 | m2 | 13.5 |
| 8 | 020204003002 | 原有楼梯洞扩大 | 1:拆除人工费 2:拆除后外运 | 项 | 1 |
| 9 | 020204003002 | 封原有楼梯洞 | 1:模板、钢筋、混凝土辅材及人工费 | m2 | 3.5 |
|  | 二 | 【一层墙、柱面工】 |  |  |  |
| 1 | 020204003002 | 墙面(300*450砖墙) （H：2.4m） | 1:密丽舒防水剂二度,距地面1000高; 2:15mm厚1:3水泥砂浆,5mm厚1:1水泥砂浆粘结层; 3:300*450米白色玻化砖粘贴，擦缝. | m2 | 19.2 |
| 2 | 020204001001 | 营业部玻化砖墙面 | 1：5#角钢，200*200*8热镀锌锚板，木工板基层 2：400*800米白色玻化砖粘贴，擦缝，见详图 | m2 | 17.5 |
| 3 | 020207001001 | 铝塑板装饰板墙面 | 1.7*7木龙骨基层，间距40cm 2.木工板基层，钉与木龙骨基层 3.木工板面贴象牙白铝塑板 | m2 | 33.7 |
|  | 三 | 【一层楼地面工程】 |  |  |  |
| 1 | 020102002003 | 地面(800mm米白色玻化砖) | 1：10厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛，撒素水泥面(洒适量清水)； 2：20厚1:2干硬性水泥砂桨结合层； 3：800*800米白色地砖面层横竖缝同色水泥擦缝. | m2 | 147.7 |
| 2 | 020102002004 | 地面(300mm卫生间防滑地砖) | 1：10厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛，撒素水泥面(洒适量清水)； 2：20厚1:2干硬性水泥砂桨结合层； 3：300*300地砖面层横竖缝同色水泥擦缝. | m2 | 4.8 |
| 3 | 020105007002 | 金属踢脚线(不锈钢踢脚线） | 1：H=80 2：细木工板基层 3：黑钛金不锈钢镀锌钢复合板踢脚线 | m | 86.6 |
| 4 | 020105007002 | 卫生间地台制作 | 1：水泥黄沙、红砖 | 项 | 1 |
| 5 | 010703002001 | 涂膜防水 | 1：卫生间防水2两遍高度1.5m. | m2 | 16.9 |
| 6 | 020105007002 | 机房防静电地板 | 1：购买及安装 | m2 | 6 |
| 7 | 020109001002 | 石材零星项目（门槛石） | 1：10厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛，撒素水泥面(洒适量清水)； 2：20厚1:2干硬性水泥砂桨结合层； 3：铺黑金沙石材门槛石，面层横竖缝同色水泥擦缝. | 块 | 3 |
|  | 四 | 【一层天棚工程】 |  |  |  |
| 1 | 020302007002 | 卫生间集成吊顶 | 1：膨胀螺栓Φ6吊筋轻钢主龙骨,T形白色烤漆龙骨 2：400*400集成铝合金吊顶 | m2 | 4.8 |
| 2 | 020302007002 | 营业厅石膏板走边 | 1：材料及人工费 | m | 25.5 |
| 3 | 020302002001 | 格栅吊顶 | 1：膨胀螺栓Φ6吊筋轻钢主龙骨,T形白色烤漆龙骨 2：600*600穿孔铝板 | m2 | 127.8 |
|  | 五 | 【一层门窗工程】 |  |  |  |
| 1 | 020401003002 | 成品套装门 | 1:成品套装门，不锈钢门锁 3：900*2000 | 樘 | 3 |
| 2 | 020401003002 | 成品套装门（卫生间） | 1:成品套装门，不锈钢门锁 3：900*2000 | 樘 | 1 |
| 3 | 020401003002 | 成品防盗门 | 1:成品套装门，不锈钢门锁 3：900*2000 | 樘 | 2 |
| 4 | 020402008001 | 金属防盗窗 | 1:成品定制防盗窗,见详图。铝管加钢筋穿芯 | m2 | 1.38 |
| 5 | 020401003002 | 玻璃橱窗 | 1:订做及安装 | m2 | 12.24 |
| 6 | 020401003002 | 橱窗及门不锈钢套 | 1:材料及人工费 | m | 14 |
| 7 | 020401003002 | 钢化玻璃 | 1:订做及安装 | m2 | 6.58 |
| 8 | 020401003002 | 不锈钢门套 | 1:材料及人工费 | m | 10.58 |
| 9 | 020401003002 | 感应门设备 | 1:订做及安装 | 套 | 1 |
| 10 | 020401003002 | 钢架 | 1:材料及人工费 | 项 | 1 |
| 11 | 020401003002 | 门夹 | 1:订做及安装 | 个 | 2 |
| 12 | 020401003002 | 门禁及刷卡器 | 1:订做及安装 | 套 | 1 |
| 13 | 020404005001 | 双开玻璃门 | 1：12mm钢化清玻璃，30*30拉手不锈钢拉手（高600） 2：不锈钢门夹，不锈钢插锁，地弹簧 3：1600*2000*5 详见图纸 | 樘 | 1 |
| 14 | 020401003002 | 不锈钢门套 | 1:材料及人工费 | m | 6.12 |
| 15 | 020401003002 | 门禁及刷卡器 | 1:订做及安装 | 套 | 1 |
|  | 六 | 【一层油漆工程】 |  |  |  |
| 1 | 020507001002 | 原有墙面铲除 | 1：铲除人工费 | m2 | 277.29 |
| 2 | 020507001002 | 刷喷涂料(乳胶漆） | 1：扶灰面、满批腻子两遍，清油封底 2：乳胶漆（三遍） | m2 | 277.29 |
|  | 七 | 【一层其它工程】 |  |  |  |
| 1 | 020209001008 | 隔断(100轻钢龙骨隔墙，双面石膏板） | 1：100型轻钢龙骨隔墙到顶 2：100天地龙骨 3：双面单层12mm石膏板，填充隔音棉 | m2 | 165.7 |
| 2 | 020209001009 | 钢结构楼梯焊接 | 1:材料及人工费 | 项 | 1 |
| 3 | 020209001009 | 楼梯基层制作 | 1:材料及人工费 | 项 | 1 |
| 4 | 020209001002 | 加气块砌墙 | 1:材料及人工费 | m2 | 20 |
| 5 | 020209001002 | 过门梁 | 1:材料及人工费 | 个 | 1 |
| 6 | 020601001001 | 柜台木基层 | 1：木工板基层 2：详见图纸 | m | 6.24 |
| 7 | 020407002003 | 柜台立柱制作 | 1：细木工板基层 2：黑色钛镜面不锈钢镀锌钢 | m | 10.4 |
| 8 | 020407002004 | 柜台立柱石材 | 1：石材定做及安装 | m | 10.4 |
| 9 | 020407002003 | 柜台电子屏及风口基层制作 | 1：细木工板基层 2：黑色钛镜面不锈钢镀锌钢 | m | 6.24 |
| 10 | 020204001002 | 柜台人造石台面 | 1.18厘木工板基层 2.人造石胶水粘贴 详见图纸 | m | 6.24 |
| 11 | 020210002001 | 全玻璃幕(柜台下方8mm烤漆玻璃） | 1：2０Ｘ2０木龙骨基层刷防火涂料，18厘木工板基层 2：粘贴8mm烤漆玻璃 | m2 | 6.4 |
| 12 | 020210002001 | 铝合金回风口 | 1：购买及安装 | m | 6.24 |
| 13 | 020209001006 | 隔断(柜台8+8夹胶钢化玻璃） | 1：镀锌钢架骨架，8+8mm夹胶钢化玻璃橱窗 | m2 | 6.6 |
| 14 | 020606001001 | 平面、箱式招牌 | 1:钢架基层制作 2:铝塑板饰面 3:上口防水处理4:8600*1200 | m2 | 10.32 |
| 15 | 020607002001 | LED电子显示屏 | 8600*600 | 项 | 1 |
| 16 | 020403001001 | 金属卷闸门（小） |  | 樘 | 2 |
| 17 | 020403001021 | 包水管 |  | 根 | 1 |
| 18 | 020403001021 | 消防栓移位 |  | 项 | 1 |
|  | 八 | 【一层墙、柱面工】 |  |  |  |
| 1 | 020204003002 | 墙面(300*450砖墙) （H：2.4m） | 1:密丽舒防水剂二度,距地面1000高; 2:15mm厚1:3水泥砂浆,5mm厚1:1水泥砂浆粘结层; 3:300*450米白色玻化砖粘贴，擦缝. | m2 | 24.4 |
|  | 九 | 【二层楼地面工程】 |  |  |  |
| 1 | 020102002001 | 地面(800mm米白色玻化砖) | 1：10厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛，撒素水泥面(洒适量清水)； 2：20厚1:2干硬性水泥砂桨结合层； 3：800*800米白色地砖面层横竖缝同色水泥擦缝. | m2 | 143.6 |
| 2 | 020102002004 | 地面(300mm卫生间防滑地砖) | 1：10厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛，撒素水泥面(洒适量清水)； 2：20厚1:2干硬性水泥砂桨结合层； 3：300*300地砖面层横竖缝同色水泥擦缝. | m2 | 4.6 |
| 3 | 020105007002 | 卫生间地台制作 | 1：水泥黄沙、红砖 | 项 | 1 |
| 4 | 020102002002 | 楼梯地面(加工防滑地砖) | 1：10厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛，撒素水泥面(洒适量清水)； 2：20厚1:2干硬性水泥砂桨结合层； 3：800*800米白色地砖面层横竖缝同色水泥擦缝. 4：砖面抽防滑槽 | m2 | 13.5 |
| 5 | 020105007002 | 金属踢脚线(不锈钢踢脚线） | 1：H=80 2：细木工板基层 3：黑钛金不锈钢镀锌钢复合板踢脚线 | m | 101.72 |
| 6 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1：?50拉丝不锈钢扶手 2：位置：楼梯 | m | 5.5 |
| 7 | 020109001002 | 石材零星项目（门槛石） | 1：10厚1:3水泥砂浆找平层压实搓毛，撒素水泥面(洒适量清水)； 2：20厚1:2干硬性水泥砂桨结合层； 3：铺黑金沙石材门槛石，面层横竖缝同色水泥擦缝. | 块 | 1 |
|  | 十 | 【二层天棚工程】 |  |  |  |
| 1 | 020302002001 | 石膏板平顶 | 1：材料及人工费 | m2 | 3.5 |
| 2 | 020302002001 | 窗帘盒制作 | 1：材料及人工费 | m | 14.1 |
| 3 | 020302002002 | 格栅吊顶 | 1：膨胀螺栓Φ6吊筋轻钢主龙骨,T形白色烤漆龙骨 2：600*600穿孔铝板 | m2 | 143.6 |
|  | 十一 | 【二层门窗工程】 |  |  |  |
| 1 | 020401003002 | 成品套装门（卫生间） | 1:成品套装门，不锈钢门锁 3：900*2000 | 樘 | 1 |
| 2 | 020402008001 | 金属防盗窗 | 1:成品定制防盗窗,见详图。铝管加钢筋穿芯 | m2 | 23.94 |
| 3 | 020409003001 | 石材窗台板 | 1:2.5水泥砂浆粘贴黑金沙石材 | m | 14.1 |
|  | 十二 | 【二层油漆工程】 |  |  |  |
| 1 | 020507001002 | 原有墙面铲除 | 1：铲除人工费 | m2 | 307.8 |
| 1 | 020507001001 | 刷喷涂料（乳胶漆）（H：2.8m） | 1：扶灰面、满批腻子两遍，清油封底 2：乳胶漆（三遍） | m2 | 307.8 |
|  | 十三 | 【二层其它工程】 |  |  |  |
| 1 | 020209001001 | 隔断(100轻钢龙骨隔墙，双面石膏板）（H：3.6m） | 1：100型轻钢龙骨隔墙到顶 2：100天地龙骨 3：双面单层12mm石膏板，填充隔音棉 | m2 | 79.1 |
| 2 | 020209001002 | 加气块砌墙 | 1：材料及人工费 | m2 | 32.76 |
| 3 | 020209001003 | 成品百叶隔断（H：2.8m） | 1：订制成品百叶隔断 | m2 | 44.8 |
| 4 | 020209001003 | 成品百叶隔断门 | 1：订制成品百叶隔断门 | 樘 | 4 |
| 5 | 020209001004 | 包水管 | 1：材料及人工费 | 根 | 1 |
| 6 | 020209001003 | 消防栓移位 |  | 项 | 1 |

附件4：

| 装饰、安装工程材料品牌推荐表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 钢材（包括型钢） | 马钢或马合公司、太钢、山钢 |
| 2 | LED平板灯 | 欧普、雷士、飞利浦 |
| 3 | 龙骨及石膏板 | 龙牌、可耐福、泰山 |
| 4 | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润 |
| 5 | 感应门 | 松下、多玛、三星 |
| 6 | 地弹簧 | 多玛、GMT、瓯宝 |
| 7 | 铝塑板 | 吉祥、蓝天、雅丽泰 |
| 8 | 铝合金 | 凤铝、伟业、罗普斯金 |
| 9 | 成品玻璃隔断 | 箭牌、九牧、恒洁 |
| 10 | 排除叫号系统 | 奥拓，浪潮，T.K天创科林 |
| 11 | 水泥 | 海螺、巢湖、同力 |
| 12 | UPVC排水管 、PPR给水管 | 浙江中财、中国联塑、日丰 |
| 13 | PVC电管 | 光华、联塑、伟星 |
| 14 | 电缆、电线 | 绿宝、宝胜、远东 |
| 15 | 开关插座 | TCL、西门子、梅兰日兰 |
| 16 | 卫生洁具 | 箭牌、恒洁、九牧 |
| 17 | 消防应急照明灯 | 雷士、敏华、劳士 |
| 18 | 地漏 | 九牧、潜水艇、伟星 |
| 19 | 阀门 | 良工、标一、开维喜 |
| 20 | 防静电活动地板 | 远航、跃图、沈飞 |

# 第二章、评审方法

一、评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．报价函按询价文件规定填报了相关内容； b．已标价的报价单与询价文件规定一致，未进行修改和删减； C.询价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。 (3)供应商法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人授权委托书；供应商法定代表人若亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明。 (4)响应文件载明的询价项目完成期限未超过询价文件规定的时限。 (5)拟投入产品质量满足询价文件要求。 (6)一份响应文件应只有一个总报价，在询价文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。供应商采用一次性报价，不得递交调价函。 (7)供应商不得修改工程量清单中的项目编码、清单名称、清单特征、单位、工程量。 (8)响应文件未附有采购人不能接受的条件。 |  |
| 2.2 | 资格评审标准 | 供应商 | （1）供应商具备有效的营业执照； （2）供应商的资质符合询价文件规定； （3）供应商的业绩符合询价文件规定； （4）供应商的其他要求符合询价文件规定； |

二、详细评审

本次询价活动将采用有效最低价方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定承包人，即在全部满足前附表要求（资格评审和响应性评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐三名成交候选人。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取小组投票方式确定成交候选人次序。

“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应询价文件的实质性要求；②报价是否会降低询价文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于询价成本；④是否有重大缺项漏项或错项。供应商不得以低于成本价的价格参加询价；不合理的低价无效。

# 第三章、合同内容

合同条款

1、定义

下列用词及用语，除上下文另有要求者外，应具有本条所赋予的涵义：

1.1 “合同”系指需方和供方(以下称合同双方)签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议书，包括协议书的所有的附件、附录和这些文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “产品”系指供方根据合同规定须向需方提供的全部产品。

1.4 “服务”系指根据合同规定供方须承担的与供货有关的所有辅助服务，如运输，保险、技术协助以及其它类似的义务。

1.5 “需方”系指购买物资和接受服务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 “供方”系指其询价响应文件已被需方接受的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指该当事人的任何受让人(除非需方同意)。

1.7 “验收”系指需方根据技术指标接受合同产品所依据的程序和条件。

2、技术指标和标准

2.1 本合同项下所提供的产品应是全新，未使用过的，是完全符合本询价文件技术指标的正品。若技术指标中无相应的规定，产品则应符合本询价文件中明确要求的标准。

3．技术服务

3.1合同生效后，供方将有关产品技术资料随货免费提供给需方。

3.2为了使需方使用产品达到最佳效果，确保正常工作，按照需方要求供方应委派技术人员进入工地现场提供设备技术支持。

4、知识产权

4.1供方应保证需方在使用其产品、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其它知识产权的指控。任何第三方如果提出侵犯指控。供方须与第三方交涉并全部承担可能发生的一切法律责任。

5、包装

5．1产品包括应按国家标准或部(专业)标准规定执行。由于包装不善引起的设备损坏和损失均由供方承担。

5．2每批次/件应附质量合格证。

5．3每批次/件应有明显的包装编号。

6、风险

6.1  产品在全部运抵交货地点并经需方验收合格之前的一切风险由供应商负责，并视相关保险费用已包含在合同价格中，需方不予另行支付费用。

7、质量、数量保证

7.1  供应商应保证其提供的设备交付项目现场时是完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，否则业主有权中止合同，因此产生的一切损失由供应商承担。

7.2 数量保证：供应商应考虑设备在运输过程中的数量损耗，保证到项目现场的数量为需求数量，并将损耗费用含在合同综合单价中，业主对此将不予另行支付费用。合同数量为测算值，供应商应按本项目的实际需求量进行供货，合同执行期间以实际供应量进行计量和结算；供货期为计划供货期，合同执行期间业主可根据施工需要确定具体分月供应数量，并可能对总供货期作调整，供应商必须接受。

7.3 数量验收：以业主代表、使用单位、供货单位共同验收数量为准。

7.4货物各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。货物的验收必须符合有关规定和标准。

7.5验收合格条件：供方已提供了合同的全部货物和资料并符合询价文件提出的质量标准及技术要求。

7.6以上验收费用由供方承担，计入产品总价中。

8、质量检验

设备质量检验要求：一是出厂前生产厂家自检，并出具检测报告、出厂合格证；二是设备供应商代表与业主代表、使用单位（运营单位）对进场设备的共同验收，现场签认验收报告；

9、货款的支付

9.1产品合同价格应按中标单位的合同单价执行；

9.2支付方式如下：

9.2.1、 支付方式：合同内的工程款按月支付进度款，支付经验收合格的已核定工程价款比例的70% ；审计定案表出具后付至审计定案价的95%。其余5%尾款，作为质量保证金，在所有质保期满且乙方违约情形后15日内一次性无息支付给乙方；本合同价款为含税价，甲方付款前，乙方应开具符合甲方要求的国家正规的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款。

10．质量

10.1供方应严格按照技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用的。

10.2供方保证产品的性能和质量，并在其使用寿命内应具有满意的性能。

10.3对产品的质量应按国家和部(专业)颁布的质量标准或验收规范进行验收。

10.4在产品使用期内，如因需方使用不当和保管不善造成的问题，供方应配合解决，但费用由需方负担。

10.5质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，供方在接到需方书面通知1日内(以发出日期为准)给予答复，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，供方应承担由此发生的一切损失和费用。

11、违约责任

11.1供方不能按合同规定的时间内完成供货时(本合同第12条规定的不可抗力除外)，供方应向需方付延期违约金，每天按1000元计收，最高限额为合同价款的20％。如果供方不能按合同规定的时间内完成供货工作或者供方在达到延期违约金的最高限额后仍不能完成供货工作，需方有权因供方工期的违约终止合同，不支付供方任何费用，并没收供方的履约担保，而供方仍有义务支付上述延期违约金。

11.2如全部或部分产品经需方和供方共同验收不合格，需方有权因供方产品质量的违约终止合同，不支付供方任何费用，并没收供方的履约担保。

11.3产品错发到货地点时，由供方负责解决并承担有关费用。

11.4由于需方填错到货地点，由需方负责。

12、不可抗力

12.1 签约双方任何一方由于战争、火灾、水灾、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

12.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后24小时内以书面方式通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件送达对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13、争端的解决

13.1 在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在14天内不能达成协议时，应当在业主单位所在地（合肥市）人民法院依法解决。

14．合同的解除和变更

14．1合同生效后，除不可抗力以及按本合同条款第11条的规定外，不得解除和无效变更。若确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

14．2根据上述条款规定的变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

15、转让与分包

15.1 本项目不允许转包和分包。

16、适用法律

16.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律和法规进行解释。

17、主导语言与计量单位

17.1 合同书写应用中文。买卖双方所有的来往电函以及与合同有关的文件均应以中文书写。

17.2 除技术指标中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

18、通知

18.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、合同文件及资料的使用

19.1 除了供方为执行合同所雇人员外，在未经需方同意的情况下，供方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或需方为上述内容向供方提供的资料透露给任何人。供方须在保密的前提下，对其雇用的人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

19.2 除非执行合同需要，在事先未得到需方同意的情况下，供方不得使用第19.1款中所列的任何文件和资料。

19.3 除合同本身外，第19.1款列明的所有资料始终为需方的财产，若需方要求，供方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还需方。

20、合同生效及其他

20.1 除合同另有说明，本合同在需方收到供方合格的履约担保并经双方签字后，即开始生效。

20.2供方须按技术指标中的规定，向需方提供与合同项下产品有关的技术服务等其他伴随服务．

21、合同份数

21.1 合同一式二份。

附件一：装饰工程施工合同

安徽省高速公路联网运营有限公司阜阳ETC客服中心装修工程

施工合同

工程名称：安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程

工程地址：阜阳市颍州区清河办事处颍淮大道（原阜王路）与西湖大道（原一道河路）交叉口金悦时代6号楼109、110室商铺

发包方（甲方）：安徽省高速公路联网运营有限公司

承包方（乙方）：

委托方（以下简称甲方）：安徽省高速公路联网运营有限公司

承接方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的居室室内装饰工程（以下简称工程）的有关事项，达成以下协议：

第一条：工程概况

1、工程地址：阜阳市颍州区清河办事处颍淮大道（原阜王路）与西湖大道（原一道河路）交叉口金悦时代6号楼109、110室商铺。

2、设计方案 ：（详见设计方案）。

3、施工项目量：详见本合同附件《装饰工程预算书》。发生工程量变更的，以实际工程量为准。

4、工程承包方式采取乙方包工包料的承包方式：

5、工程期限2个月

第二条：合同金额

根据询价文件的要求和卖方承诺,本合同的总金额为            元(人民币大写：                           )。

第三条：设计、施工图纸

甲方提供设计、施工图纸，图纸一式两份，双方各执一份。

第四条：工程项目增减或变更

1、工程项目或施工方式如需增减或变更，双方应协商一致，签认书面工程项目增减单，同时调整相关工程费用及工期。施工过程中所发生的工程项目增减单为本合同附件。

第五条：施工现场和现场的移交

1、甲方应为乙方提供能正常施工的现场条件

（1）在开工前，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不宜搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

（2）免费提供施工期间的用水、用电；

（3）乙方不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续，并向乙方施工负责人提供审批手续证明，交乙方施工现场负责人收留备案。

2、乙方的施工现场职责

（1）施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定及质量标准，按期保质保量完成工程；

（2）严格执行有关部门关于施工的规定，不得扰民及污染环境；

（3）保护好原居室的煤气管道，保证室内上、下水管道的畅通；

（4）施工过程中，不得影响甲方的正常营业；

（5）工程完工后负责初步清扫施工现场，做到文明施工。

3、施工现场的移交

（1）甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督，有义务积极配合材料进场、分阶段验收、竣工验收等签认手续；

（2）施工过程中甲方对不符合约定的一项、多项工程有权利提出异议，经双方协商确认该异议成立的，乙方应负责修理以达到合同约定；如因甲方原因要求一项或者多项工程返工、修理的，工期应相应的顺延，并承担相应增加的费用。

第六条：材料的询价和进场

1、乙方询价的材料，应符合要求，材料运输费用由乙方承担。

2、乙方询价的材料、设备如不符合国家标准质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3、甲方自购的材料、设备，应符合设计、施工图纸的要求，并应按时供应到施工现场，材料运输费用由甲方承担。甲方提供的主要材料，由乙方负责保管，由于乙方的重大过失而造成的损失，由乙方负责赔偿。

第七条：工期顺延

1、工程项目增加或设计变更的工期顺延。

2、由于甲方支付款项时间或其它因素所引起的工期顺延。

3、停水停电以及小区规定不能施工的工期顺延。

4、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的工期顺延。

5、因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量造成返工的工期顺延。

6、由于甲方提供材料时间的原因造成的工期顺延。

7、施工中，甲方私自要求乙方施工人员擅自增减或变更工程项目所造成的工期顺延。

8、人力不可抗拒工期顺延。

9、如因乙方的原因造成返工的，工期不变。

第八条：工程质量

双方约定以国家行业标准《建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001》为质量标准。施工过程中双方如对工程质量发生争议，可申请由相关质检部门对工程质量进行认证，经认证若工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责并对不合格的项目进行整改；经认证若工程质量符合合同约定的标准，则认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第九条：工程验收

1、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后一周内组织验收，填写工程验收单。在工程款接结清后，办理移交手续。

2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为2年。

3、甲方在接到乙方的验收通知后逾期未进行验收的，或者未经验收有任何使用行为的，视为该工程已经验收合格。

第十条：工程款的支付

9.2.1、 支付方式：合同内的工程款按月支付进度款，支付经验收合格的已核定工程价款比例的70% ；审计定案表出具后付至审计定案价的95%。其余5%尾款，作为质量保证金，在所有质保期满且乙方违约情形后15日内一次性无息支付给乙方；本合同价款为含税价，甲方付款前，乙方应开具符合甲方要求的国家正规的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款。

2、工程验收合格后，乙方向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后一周内如未有异议，即视为认可，甲方在工程结算文件上签字确认，甲方签字时向乙方付清全部工程款。若甲方有异议应在接到资料后一周内以书面形式提出，未提出书面异议或者无故拒绝签字确认的，视为甲方已确认结算书。

3、甲方付款必须付至乙方指定的账户或者将款交给乙方指定的人员，在乙方指定人员收款的情形下，甲方必须在该人员持有乙方法人代表签署并加盖公章的收款授权委托书的条件下才能支付，否则一切后果由甲方承担。

第十一条：违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续，甲方提前使用或者擅自动用工程成品、半成品而造成损失的，由甲方负责。

3、合同履行过程中甲方单方面解除合同的，应向乙方支付工程总价30%的损害赔偿金；乙方单方面解除合同的，应向甲方支付工程总价30%的违约金。

4、由于甲方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方需付工资及相关材料费。

5、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

6、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金1万元。

第十二条：争议解决

1、本合同覆行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应友好协商解决或凭本合同向当地有关建设部门投诉，请求解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商解决不成时，可以依法通过诉讼解决，如诉讼则由乙方所在地法院管辖。

第十三条：其他

1、本合同一式两份，双方各执一份，自签字（盖章）之日起生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同包括合同附件、补充合同。

第十四条：合同附件

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

公司负责人：                           公司负责人：

公司地址：                   公司地址：

签约日期：     年   月   日        签约日期：     年   月   日

附件二：房屋建筑工程质量保修书

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：安徽省高速公路联网运营有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程项目签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定 执行住建部现行有关质量保修文件、规定。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

(3)装修工程为 2年；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

(5)供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

(7)其他项目保修期限约定如下：甲乙双方按实际情况协商。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用从承包人质保金中直接扣除支付。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建筑业管理部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：甲乙双方按实际情况协商。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：	                    承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：		                法定代表人（签字）：

年    月     日  	                            年     月     日

附件三：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式    份，由发包人和承包人各执   份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件四：安全生产合同

安全生产合同

为在安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人安徽省高速公路联网运营有限公司(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人         (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《公路安全保护条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

（1）双方必须严格执行本合同之约定，一旦违约造成安全事故，将依法追究责任。

（2）承包人未能采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁及其他一切责任由承包人负责并承担由此发生的费用。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年       月      日                  年       月         日

附件五：项目经理委任书

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：              (盖单位章)

法定代表人：    (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

# 第四章、报价清单

1、供应商应根据自身的实际生产能力或供货能力填写报价单中工程单价。

2、供应商在报价单中填写的单价应为全费用单价，支付细目的综合单价包括为实施和完成本项目所需的材料、人工、设备、安装、检验、运输、税率等及其他完成该细目所必需的费用，是完成该细目工程的全部费用。

3、工程报价包含所使用的辅材、配件等全部费用，供应商要结合现场实际予以考虑综合报价，将不另行增加费用。

4、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

5、对于符合要求的响应文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按以下规定修正：

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

6、报价单中综合单价在供货期间不调整。

7、报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。

# 第五章、响应文件格式

安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程项目

响应文件

供应商：                                  (盖单位章)

年       月       日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价清单

四、承诺函

五、实施方案

六、售后服务承诺

七、无行贿犯罪承诺书

八、资格审查资料

九、其他资料

一、报价函

(采购人名称)：

一、我方已仔细阅读研究了安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程询价项目询价文件，总报价为人民币（大写）              （￥           ），遵照询价文件的各项要求，提供安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程询价项目所需的客服中心装修工程及一切相关服务。

二、如果贵方接受我们的报价，我们将保证在询价文件规定的供应期内，按照询价文件中有关条款的规定，按贵方下达的询价计划，及时、保质、保量供应设备并完成一切相关服务。

三、我们同意在规定的开标之日起    天的响应文件有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力。

四、在合同正式签署生效之前，本响应文件连同贵方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

五、我们理解贵方不一定接受最低标价的报价或贵方接到的其它任何报价。同时也理解，贵方不负担我们的任何报价费用。

六、我们在此申明：响应文件所提交的文件和资料在各方面都是真实的，并对此负法律责任。

供应商单位名称：                        （盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

通讯地址：

联系电话：                      传真：

联 系 人：                      手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                 (盖单位章)

年       月     日

（二）授权委托书

本人     (姓名)系      (供应商名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改安徽省高速公路联网运营有限公司客服中心装修工程询价项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字)

身份证号码：

委托代理人：                        (签字)

身份证号码：

年         月        日

三、报价清单

由供应商对第四章报价清单逐项填报，内容包括报价清单说明、报价清单。

报价清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

供应商法定代表人或其授权的代理人：（签字）

日期：

四、承诺函

致：安徽省高速公路联网运营有限公司

我方参加了安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程询价项目的询价报价，若我方中标，我方在此承诺：

一、保证遵循“自愿、诚实、公平”的原则与贵单位签订合同协议书，在履行合同期内认真执行《中华人民共和国合同法》。

二、我方承诺向贵单位提供合法有效的营业执照、税务登记证及生产许可证等必要证件。我方所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定；并保证所有证件真实、合法、有效。

三、我方按合同中所要求的供应货物的时间、地点及时供货，保证所供货物的质量，且保证不因我方的任何原因使所供货物在正常使用中产生任何质量问题；同时承诺货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命期内，对因我方提供的货物的缺陷、质量问题而产生的故障、损失负责。

四、贵单位有权对货物进行检验和测试，以确定我方所供货物是否符合合同要求，我方将无条件接受询价人提出的到指定检验单位进行检验的要求。受检验或测试的货物如不符合规格和要求，贵单位将拒绝接受，我方保证将被拒绝货物予以替换或作必要的更改，以使之符合规格要求。贵单位不承担被拒绝货物所发生的任何费用。

我方理解询价人在任何时候对货物进行检验、测试。如我方提供的货物不能满足质量标准或由于我方未能履行合同等的原因，我方将无条件接受询价人中止我方的供货资格。

供应商：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

五、实施方案

（包括但不限于以下内容）

1、实施方案；

2、进度计划及保证措施；

3、质量、安全保证措施；

4、货物或材料符合询价文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容：至少应包括出厂合格证书及检验报告。

- 售后服务承诺

（包括但不限于以下内容）

致: 安徽省高速公路联网运营有限公司

我方承诺有以下售后服务：

1、质量保修承诺

2、维修的便利性与技术服务能力

包括售后服务体系、售后服务标准及计划、服务中心等

供应商单位（公章）：

供应商代表（签名）：

日           期：

- 无行贿犯罪行为承诺书

致安徽省高速公路联网运营有限公司：

我方参加了安徽交通卡阜阳ETC客服中心装修工程项目，我公司在此承诺，我公司、公司法定代表人及拟派项目经理无任何行贿犯罪记录。

特此承诺！

响应人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

八、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 姓 名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 营业执照号 |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  | 注册资本金 |  |  |  | 固定资产总额 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 基本账户账号 |  |  |  | 银行信誉级别 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生产或代理产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件(并加盖供应商单位章)、税务登记证副本的复印件(并加盖供应商单位章)、供应商基本账户开户许可证的复印件(并加盖供应商单位章。

制造商家还需附ISO9001系列认证、ISO14001系列认证和职业健康安全管理体系认证的复印件(并加盖供应商单位章)。具备建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；业绩最低要求：2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过1个单项合同金额达100万元及以上的建筑装修装饰工程施工业绩；供应商须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照；项目经理最低要求：具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有行业主管部门核发的安全生产考核合格证B证等相关证明材料。

九、其他材料

供应商企业简历、获奖情况、生产厂家获得认证、产品销售和本行业业绩情况等其它相关证明材料（如有）