2019年安徽省交通控股集团有限公司

机房UPS电池更换工程

采

购

文

件

安徽省交通控股集团有限公司

总目录

一、 询 价 公 告	2

（一）报价条件	3

（二）项目概况	3

（三）报价资格要求	3

（四）文件的获取	3

（五）报价申请文件的递交及相关事宜	4

（六）联系方式	4

二、采购需求	5

（一）2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程总体概况	6

（二）2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程内容及技术要求	6

（三）2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程评标办法	7

（三）报价文件的编制与递交	8

（四）计量与支付	8

三、工程量清单（报价单）	10

四、 响应文件格式	11

（一）报价书	11

（二）工程量清单	12

（三）所投产品规格型号及性能参数	12

（四）授权委托书	13

（五）项目组成员情况表	13

（六）报价单位概况及资格审查材料	13

## 一、 询 价 公 告

2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程询价公告

## （一）报价条件

本询价项目2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程已由安徽省交通控股集团有限公司自行决定实施，项目业主为安徽省交通控股集团有限公司，资金来自业主自筹，项目出资比例为 100% ，询价人为安徽省交通控股集团有限公司。项目已具备询价条件，现公开邀请符合条件的单位按照询价文件规定的内容，参加此项目的报价。

## （二）项目概况

机房UPS电池更换工程，电池型号为12V200AH,含电池柜、漏水绳、线缆整理等附属工程。

## （三）报价资格要求

1.投标人必须执有工商行政管理部门核发的营业执照；

2.投标人投标时需提供：所投电池生产厂家全国工业产品生产许可证、CE认证、泰尔认证证书。

3.投标人在过去两年（2017年1月1日-报价截止日）中应具备的业绩：独立完成过1个UPS整机（或UPS电池）供货安装项目（必须提供合同复印件），且合同金额不低于20万元人民币；或者独立完成过1个含UPS整机（或电池）供货的机电工程项目（必须提供合同及清单复印件），且项目金额不低于200万元人民币。

4.近三年内招投标活动中有提供虚假信息、弄虚作假行为的潜在供应商，其投标文件作废标处理。凡隐瞒不良记录或在任何阶段提供虚假资料有欺诈行为的，一经发现即取消其报价资格。骗取中标的，取消中标资格并承担由此造成的询价人损失。

## （四）文件的获取

凡有意向参加本项目的申请人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）自行下载询价文件。

## （五）报价申请文件的递交及相关事宜

5.1项目工期：30天。

5.2本工程项目最高控制价20万元。

5.3报价文件递交的时间为2019年5月24日10：00至11：00时，报价文件（1正1副），必须在上述时间段内递交至：安徽省交通控股集团有限公司信息管理部（皖通大厦4楼），在此时间段以外递交的报价文件将不予接受。

5.4询价人定于在报价文件递交结束的同一时间、同一地点举行公开开封，并对报价人报价进行比选并推荐候选人，候选人将在安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）公示。

5.5如果报价人低于3家，将取消本次比选。

5.6 对逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

5.7报价文件正本和所有副本应密封在一个非透明的封袋中。密封袋外包封上应写明：

（1）项目名称；

（2）报价单位名称（加盖单位公章）。

## （六）联系方式

询 价 人：安徽省交通控股集团有限公司信息管理部

地    址：安徽省合肥市望江西路520皖通大厦4楼

邮    编：230088           联 系 人： 戴林、 赵加信

电    话：0551-63738887、63738711

2019年5月17日

## 二、采购需求

## （一）2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程总体概况

安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程施工地点位于机场高速机房，于2012年投入使用，因使用年限较长，且机房搬迁后设备负荷增大，UPS电池续航时间较短，不能满足续航要求，现予以更换。

## （二）2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程内容及技术要求

本次机房UPS电池更换工程内容主要包括：

- 更换安装64节12V200AH蓄电池；

- 更换安装配套电池柜2套；

- 漏水绳1项；

- 关键设备带外管理1项；

- 线缆整理1项。

- 要求投标人所投服务及相关产品满足以下要求：

（1）蓄电池

标称电压：12V；

电池容量：200AH；

电池数量：64节；

使用阀控密封免维护铅酸蓄电池 无需维护，电池在整个使用寿命期间无需加水补液；

可靠性高，使用寿命长，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全，可以任意方向使用；

电池在使用期间，无需均衡充电；

端子连接坚固，便于安装连接，导电能力强。

本次UPS蓄电池的更换包含对旧电池的拆卸和回收，旧电池回收价格折抵新电池款项，并在备注中注明折抵价格。

（2）电池柜

- 与电池配套使用。

（3）漏水绳

- 满足机场分中心机房漏水检测。

（4）关键设备带外管理

- 建立第二套独立的网络，将大厦、机场分中心的所有硬件设备的控制端接入，方便远程管理。

（5）线缆整理

- 含废旧线缆拆除、标签规范化、捆扎等。

## （三）2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程评标办法

- 本项目采用经评审的最低报价法，评审小组严格按照采购文件规定的评审标准和要求，在符合资格、质量及服务要求的报价文件中，依据报价从低至高的原则确定成交候选人。

## （三）报价文件的编制与递交

1、报价文件的编制

1.1 报价人的报价文件应包括下列内容：

- 报价书；

- 工程量清单；

- 授权委托书；

- 项目成员组成情况表

- 报价单位概况；

1.2  报价

- 报价人的报价应包括承包人承担本合同项目全部工程的实施、完成、缺陷修复所需的所有费用以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。

- 承包人应按相关规定投保，相应保险费用由承包人承担和支付，并包含在所报的单价或总额价中。

- 本合同只允许有一个报价，不接受选择性报价。也不允许主动提出假设中标后的优惠条件。

2、报价文件的签署和份数

2.1 报价人须向询价人递交报价文件一式贰份。报价文件使用不能褪色的墨水书写或打印，报价书、授权委托书由报价人法人代表或授权委托人逐页签署姓名并加盖公章，不得用签名章代替。

2.2 报价文件应装订成册。否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3、报价文件的递交

3.1 报价文件应密封包装；

3.2 封套上应详细注明：

1) 工程名称：2019年安徽省交通控股集团有限公司机房UPS电池更换工程

2) 报价人名称：

3) 报价人地址：

3.3报价文件迟到或遗失，或因密封不严，标记不清而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

- 3.4 送交报价文件截止日期：见询价函。

## （四）计量与支付

1、 计量

询价文件中的工程量为预估工程量，服务期内据投标单价与实际使用数量进行核增（减）计量。

2、支付

项目完工并经发包人验收后一次性支付全部工程款。

## 三、工程量清单（报价单）

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 规格型号 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 电池 | 64 |  | 12V200AH |  |  | 含安装、联调 |
| 2 | 电池柜 | 2 |  | 定制 |  |  | 含安装 |
| 3 | 漏水绳 | 1 |  | 项 |  |  | 满足机场分中心机房漏水检测 |
| 4 | 关键设备带外 | 1 |  | 项 |  |  | 关键设备远程管理 |
| 5 | 线缆整理 | 1 |  | 项 |  |  | 含废线缆拆除和标签合规 |
| 6 | 辅材 | 1 |  | 项 |  |  | 完成本项目所需其他辅材 |
| 7 | 小计（1+2+3+4+5+6） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 原电池折抵回收 | 64 | 75AH |  |  |  | 原电池每节折抵××元，共××节，共折抵××元。 |
| 投标报价（7-8） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含本工程范围内所有内容。

## 响应文件格式

## （一）报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价人全称 |  |
| 最终报价 | 小写： 大写： |
| 备注说明 | 无 |

报价人签章：

备注：

- 表中最终报价作为评审及定标依据，任何有选择或有条件的最终报价，或者表中填写多个报价，均为无效报价。

## （二）工程量清单

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 规格型号 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 电池 | 64 |  | 12V200AH |  |  | 含安装、联调 |
| 2 | 电池柜 | 2 |  | 定制 |  |  | 含安装 |
| 3 | 漏水绳 | 1 |  | 项 |  |  | 满足机场分中心机房漏水检测 |
| 4 | 关键设备带外 | 1 |  | 项 |  |  | 关键设备远程管理 |
| 5 | 线缆整理 | 1 |  | 项 |  |  | 含废线缆拆除和标签合规 |
| 6 | 辅材 | 1 |  | 项 |  |  | 完成本项目所需其他辅材 |
| 7 | 小计（1+2+3+4+5+6） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 原电池折抵回收 | 64 | 75AH |  |  |  | 原电池每节折抵××元，共××节，共折抵××元。 |
| 投标报价（7-8） |  |  |  |  |  |  |  |

## （三）所投产品规格型号及性能参数

报价人根据所投产品据实填写。

## （四）授权委托书

本授权委托书声明： 我        （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）（职员）为我公司代理人，以本公司的名义参加       项目询价文件内规定的工作内容的询价活动。代理人在询价及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我单位均予以承认。

代理人无权进行再委托。

特此委托。

代理人：         性别：        年龄：

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

## （五）项目组成员情况表

附人员相关证件、证书扫描件。

## （六）报价单位概况及资格审查材料

本表由报价单位自行设计，主要反映报价单位的总体情况，包括营业执照、资质证书、业绩等资格审查材料，要求材料真实、可信。